## Sheet1
包号 | 项目名称 | 序号 | 耗材名称 | 规格 | 参考单价（元） | 具体参数要求
01 | 三通带延长管 | / | 三通带延长管 | 各规格型号 | 12元/根 | 用于输液治疗及压力监测。
02 | 脑外科手术相关耗材02包 | 1 | 生物膜 | 各规格 | 17600元/个 | 免缝合，防渗漏
|  | 2 | 硬脑（脊）膜补片 | 各规格 | 35000元/个 | 双层结构，防粘连
|  | 3 | 颅颌面固定系统 | 各规格 | 16768元/套 | 植入便捷，咬合稳固，硬度强。集中带量采购中标目录内产品。
|  | 4 | 脑脊液分流管及附件 | 各规格 | 14787.77元/套 | 亲水涂层技术，降低感染，可调压避免二次手术。集中带量采购中标目录内产品。
|  | 5 | 脑室外引流及监测导管 | 各规格 | 5500元/根 | 硅胶材质，生物相容性极佳。集中带量采购中标目录内产品。
|  | 6 | 亲水涂层脑室导管 | 各规格 | 14978元/根 | 光滑，降低损伤及感染，亲水涂层。集中带量采购中标目录内产品。
|  | 7 | 体外引流及监测系统 | 各规格 | 9898元/套 | 疏水滤膜，避免打结，准确监测ICP。集中带量采购中标目录内产品。
|  | 8 | 腰椎外引流及监测系统 | 各规格 | 5770元/套 | 全系统独立密闭，创伤小，感染率低。集中带量采购中标目录内产品。
|  | 9 | 腰骶腹腔分流管组件 | 各规格 | 24800元/套 | 方便操作及术后调压。集中带量采购中标目录内产品。
|  | 10 | 颅内支持导管 | 各规格 | 17000元/根 | 更好通过性，对抗负压及后退支撑性
|  | 11 | 取栓支架 | 各规格 | 27000元/个 | S型侧边螺旋上升设计，更强的血栓抓持能力
|  | 12 | 远端通路导引导管 | 各规格 | 8500元/根 | 头端柔软，近端支撑性更好。集中带量采购中标目录内产品。
|  | 13 | 弹簧圈系统 | 各规格 | 9500元/套 | 解脱方式简单，不需要解脱器及稳定且安全。集中带量采购中标目录内产品。
|  | 14 | 颅内球囊扩张导管 | 各规格 | 13800元/根 | 采用快速交换技术，方便操作；通过性及到位性更佳
|  | 15 | 一次性使用微导管 | 各规格 | 5500元/根 | 有出色的形状保持能力和超强弹性
03 | 可吸收外科缝线 | / | 可吸收外科缝线 | 各规格型号 | 2.3元/根 | 用于穴位的穿刺埋线。
04 | 内窥镜超声穿刺针 | / | 内窥镜超声穿刺针 | 各规格型号 | 3870元/支 | 开展超声胃镜检查，活检穿刺需要使用。
05 | 一次性使用喉罩气管插管 | / | 一次性使用喉罩气管插管 | 各规格型号 | 90元/个 | 用于患者麻醉时或在急诊科、ICU病房对病人进行急救复苏时使用。
06 | 消毒耗材一批 | 1 | 134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 各规格型号 | 65元/盒 | 放入灭菌包中的化学监测。
|  | 2 | 平面消毒管袋 | 各规格型号 | 62-460元/卷 | 过氧化氢等离子纸塑包装灭菌包装材料。
|  | 3 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 各规格型号 | 191元/卷 | 用于灭菌包外标识。
07 | 灭菌耗材一批 | 1 | 蒸汽压力灭菌化学指示物（BD） | 97X70标签纸(大)、 65X50标签纸(中)、 61X24标签纸(小) | 37元/条 | 用于灭菌器灭菌前测试灭菌器的密封性能。
|  | 2 | 蒸汽压力灭菌化学指示物（PCD化学测试包） | 各规格型号 | 27元/条 | 用于每炉灭菌器化学监测判断每炉灭菌是否合格。