## 表1
包号 | 项目名称 | 耗材名称 | 规格型号 | 预算单价 | 用途
1 | 全自动细菌培养系统试剂及耗材 | 标准需氧培养瓶（需氧微生物培养瓶） | 50瓶/包装 | 2250元/盒 | 适用BD BACTEC FX全自动细菌培养系统耗材
|  | 含溶血素厌氧培养瓶（厌氧微生物培养瓶） | 50瓶/包装
|  | 含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶（分枝杆菌/真菌培养瓶） | 50瓶/包装
|  | 含树脂儿童培养瓶（需氧微生物培养瓶） | 50瓶/包装
|  | 含树脂需氧培养瓶（需氧微生物培养瓶） | 50瓶/包装
2 | 免疫组化一抗试剂 | 免疫组化一抗试剂 | 各规格型号 | 8.9-2028元/盒 | 免疫组化一抗试剂
3 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒 | 400测试/盒 | 12元/人份 | 适用于普门H9糖化血红蛋白仪
4 | 口腔义齿加工耗材（修复类、正畸类） | 口腔义齿加工耗材（修复类、正畸类） | 各规格 | 6-12000元/个 | 满足口腔科义齿加工修复类常用需求
5 | 龋齿凝胶 | 龋齿凝胶 | 各规格 | 148元/支 | 用于龋坏牙本质的手工微创祛腐，也可用于辅助车针、超声祛腐。
6 | 血液分析仪BC-5385CRP配套试剂 | MA-5LEO（I）溶血剂 | 1Lx4 | 3008元/箱 | 用于迈瑞BC-5385CRP全自动血液细胞分析仪配套试剂
|  | MA-5LEO（II）溶血剂 | 500mLx4 | 6416元/箱
|  | MA-5LH 溶血剂 | 500mLx4 | 4008元/箱
|  | MB-5LH溶血剂 | 500mL×4瓶/箱 | 4008元/箱
|  | 探头清洁液(中文/50mL×1) | 50mL×1 | 80元/瓶
|  | MB-5 LEO(I)溶血剂 | 1L×4瓶/箱 | 3008元/箱
|  | MB-5 LEO(II)溶血剂 | 500mL×4/箱 | 6416元/箱
|  | M-5DP稀释液 | 20L×1 | 296元/箱
|  | BC-5D质控物(国内/中值/3mL×1) | 3mL*1 | 389元/支
|  | SC-CAL PLUS校准物(国内 3mL*2) | 3mL*2 | 1146元/盒
|  | 常规血球CRP乳胶试剂（C-Ⅱ）2×40人份 | 2×40人份 | 680元/箱
|  | 超敏血球CRP乳胶试剂（C-Ⅱ）2×40人份 | 2×40人份 | 760元/盒
|  | LC 溶血剂(中文/200mL×1) | 200mL*1瓶/箱 | 520元/箱
|  | CRP质控品（国内/I/II水平/1.5mlx6) | I/II水平 1.5ml×6 | 2760元/盒
|  | C-反应蛋白(CRP) 校准品(中文/0.5mL×5) | 0.5mL*5支/盒 | 544元/盒
7 | 全自动血凝仪ExC810设备的试剂与耗材 | 凝血酶原时间（PT)测定试剂盒（液体型）（凝固法） | 10×4ML | 380.00元/盒 | 适用于北京普利生全自动血凝仪ExC810设备的试剂与耗材
|  | 凝血酶时间（TT）测定试剂盒（液体型）（凝固法） | 10×5ML | 961.40元/盒
|  | 纤维蛋白原（FIB）测定试剂盒（液体型）（凝固法） | 试剂：6×2ML校准品：1*1ml缓冲液：2*75ml | 570.00元/盒
|  | 活化部分凝血活酶时间（APTT）测定试剂盒（鞣花酸） | 10×4ML | 970.90元/盒
|  | 氯化钙试剂 | 1*50ml | /
|  | D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | DD胶乳液:6*4ml DD缓冲液 4*6ml DD稀释液 2*6ml | 5361.80元/盒
|  | D-二聚体测定试剂盒（胶乳增强免疫透射比浊法） | DD胶乳液:3*4ml DD缓冲液 4*6ml DD稀释液 2*6ml | 2921.25元/盒
|  | D-二聚体非定值质控品（I） | 10×1ML | 807.50元/盒
|  | D-二聚体非定值质控品（II） | 10×1ML | 807.50元/盒
|  | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | FDP胶乳液:3*5ml FDP缓冲液 3*5ml FDP稀释液 2*6ml | 3391.50元/盒
|  | FDP非定值质控品（I） | 10×1ML | 807.50元/盒
|  | FDP非定值质控品（II） | 10×1ML | 807.50元/盒
|  | 抗凝血酶III(AT-III)测定试剂盒（发色底物法） | 试剂R1：8*4ml试剂R2：2*2ml 校准品：1*1ml | 2761.65元/盒
|  | 抗凝血酶III(AT-III)测定试剂盒（发色底物法） | 试剂R1：4*4ml试剂R2：1*2ml 质控品I:5*1ML质控品II:5*1m | 1905.70元/盒
|  | 全自动凝血分析仪洗针液 | 12×15ml | 766.65元/盒
|  | PRECIL专供全自动凝血分析仪清洗液 | 10L/桶 | 969.00元/桶
|  | 全自动凝血分析仪测试杯 | 1000个/盘 | 1534.25元/盘
|  | 正常值凝血质控品 | 10*1ml | 726.75元/盒
|  | 异常值凝血质控品 | 10*1ml | 726.75元/盒
8 | 质控品 | 内分泌学非定值质控品 | 各规格型号 | 1680元/盒 | 1.性状及储存条件：干粉2-8℃ 2.储存效期：≥4年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥5天 -20℃~-70℃稳定≥20天。 4.质控分析物：总三碘甲状原氨酸（TT3）,游离T3（FT3）,总T4（TT4）,游离T4（FT4）,促甲状腺素（TSH）,皮质醇（Cortisol）,促卵泡刺激素（FSH）,促黄体生成素（LH）,孕酮（PROG）,催/ 泌乳素（PRL）,睾酮（TES）,雌二醇（E2）,C-肽（C-P）,叶酸（FA）,胰岛素（INS）,维生素B12（VB12）,免疫球蛋白 IgG（IgG）,免疫球蛋白 IgM（IgM）,免疫球蛋白 IgA（IgA）,人绒毛膜促性腺激素（hCG）,人绒毛膜促性腺激素β亚基（β-hCG）,17-羟孕酮（17-OHP）,人生长激素（HGH）,25羟基维生素D（25-OH-Vit D）
|  | 特殊肿瘤标志物液体非定值质控品 | 各规格型号 | 9900元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥5年 3.开瓶稳定期：2~8℃稳定≥60天 -20~-70℃稳定≥180天 4.质控分析物：甲胎蛋白（AFP）,癌胚抗原（CEA）,人绒毛膜促性腺激素（hCG）,前列腺特异性抗原（PSA）,糖类抗原 125（CA 125）,糖类抗原 15-3（CA 15-3）,糖类抗原 19-9（CA 19-9）,铁蛋白（Ferritin）,人绒毛膜促性腺激素β亚基（β-hCG）,游离前列腺特异性抗原（F-PSA）,细胞角蛋白19片段（Cyfra 21-1）,癌相关血清抗原（CASA*）,鳞状细胞癌抗原（SCC）,组织多肽抗原（TPA）,组织多肽特异抗原（TPS）,糖类抗原 50（CA 50）,糖类抗原 72-4（CA 72-4）,糖类抗原 242（CA242）,人附睾蛋白4（HE4）,糖类抗原549（CA549*）
|  | 特定蛋白液体非定值质控品 | 各规格型号 | 6570元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥30天 4.质控分析物：白蛋白（Alb）,免疫球蛋白 IgG（IgG）,免疫球蛋白 IgM（IgM）,免疫球蛋白 IgA（IgA ）,免疫球蛋白 IgE（IgE）,补体 C3（C3）,补体 C4（C4）,C反应蛋白（CRP）,类风湿因子（RF）,抗链球菌溶血素 O 抗体（ASO）,转铁蛋白（TRF）,前白蛋白（PAB）,β-2-微球蛋白（β2M）,铁蛋白（Ferritin）,抗凝血酶III（AT-III）,κ轻链抗体（Kappa Light Chain）,λ 轻链抗体（Lambda Light Chain）,视黄醇结合蛋白（RBP）,铜蓝蛋白（Cer）,α-2-巨球蛋白（α2M）,α-1-酸性糖蛋白（α-1-AG）,触珠蛋白（结合珠蛋白）（Hap（HPT））,α-1-抗胰蛋白酶（α-1-AT）
|  | 降钙素原非定值质控品 | 各规格型号 | 4680元/盒 | 1.性状及储存条件：干粉2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥7天 -20~-70℃稳定≥30天 4.质控分析物：降钙素原（PCT）
|  | 尿液特定蛋白非定值质控品 | 各规格型号 | 21600元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥30天 4.质控分析物：免疫球蛋白 IgG（IgG）,免疫球蛋白 IgM（IgM）,免疫球蛋白 IgA（IgA ）,转铁蛋白（TRF）,β-2-微球蛋白（β2M）,微量白蛋白（MA）,半胱氨酸蛋白酶抑制剂C/ 胱抑素C（Cys C）,κ轻链抗体（Kappa Light Chain）,λ 轻链抗体（Lambda Light Chain）,视黄醇结合蛋白（RBP）,α1微球蛋白（α1M）,α-2-巨球蛋白（α2M）,中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白*（NGAL）
|  | 心肌标志物液体非定值质控品 | 各规格型号 | 4590元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥30天 -20℃~-70℃稳定≥30天。 4.质控分析物：肌酸激酶-MB (活性)（CK-MB Activity）,肌酸激酶-MB (质量)（CK-MB Mass）,肌红蛋白（Myo / Mb）,肌钙蛋白I（TnI*）,肌钙蛋白T（TnT*）,N-末端脑钠肽前体（NT-proBNP）,纤维蛋白(原)降解产物（FDP）,D-二聚体(DDU)（D-D(DDU)）,D-二聚体(FEU)（D-D(FEU)）,超敏C反应蛋白（hs-CRP）
|  | 多专业免疫分析非定值质控品 | 各规格型号 | 2970元/盒 | 1.性状及储存条件：干粉2-8℃ 2.储存效期：≥4年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥10天 -20℃~-70℃稳定≥30天 4.质控分析物：地高辛（DGXN）,茶碱（THEO）,总三碘甲状原氨酸（TT3）,游离T3（FT3）,总T4（TT4）,游离T4（FT4）,促甲状腺素（TSH）,皮质醇（Cortisol）,促卵泡刺激素（FSH）,促黄体生成素（LH）,孕酮（PROG）,催/ 泌乳素（PRL）,睾酮（TES）,雌二醇（E2）,C-肽（C-P）,叶酸（FA）,胰岛素（INS）,维生素B12（VB12）,免疫球蛋白 IgE（IgE）,甲胎蛋白（AFP）,癌胚抗原（CEA）,人绒毛膜促性腺激素（hCG）,前列腺特异性抗原（PSA）,糖类抗原 125（CA 125）,糖类抗原 15-3（CA 15-3）,糖类抗原 19-9（CA 19-9）,β-2-微球蛋白（β2M）,人绒毛膜促性腺激素β亚基（β-hCG）,游离前列腺特异性抗原（F-PSA）,同型半胱氨酸（HCY）,17-羟孕酮（17-OHP）,雄烯二酮（ASD）,醛固酮（ALD）,抗甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）,抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）,硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）,人生长激素（HGH）,胰岛素生长因子1（IGF1）,甲状旁腺素（PTH）,性激素结合球蛋白（SHBG）,甲状腺球蛋白（Tg）,甲状腺结合球蛋白（TBG）
|  | 复合免疫分析非定值质控品 | 各规格型号 | 5220元/盒 | 1.性状及储存条件：干粉2-8℃ 2.储存效期：≥4年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥10天 -20℃~-70℃稳定≥30天。 4.质控分析物：肌酸激酶（CK）,肌酸激酶-MB (活性)（CK-MB）,肌红蛋白（Myo / Mb）,肌钙蛋白I（TnI）,肌钙蛋白T（TnT）,N-末端脑钠肽前体（NT-proBNP）,地高辛（DGXN）,茶碱（THEO）,总三碘甲状原氨酸（TT3）,游离T3（FT3）,总T4（TT4）,游离T4（FT4）,促甲状腺素（TSH）,皮质醇（Cortisol）,促卵泡刺激素（FSH）,促黄体生成素（LH）,孕酮（PROG）,催/ 泌乳素（PRL）,睾酮（TES）,雌二醇（E2）,C-肽（C-P）,叶酸（FA）,胰岛素（INS）,维生素B12（VB12）,免疫球蛋白 IgE（IgE）,甲胎蛋白（AFP）,癌胚抗原（CEA）,人绒毛膜促性腺激素（hCG）,前列腺特异性抗原（PSA）,糖类抗原 125（CA 125）,糖类抗原 15-3（CA 15-3）,糖类抗原 19-9（CA 19-9）,β-2-微球蛋白（β2M）,铁蛋白（Ferritin）,人绒毛膜促性腺激素β亚基（β-hCG）,游离前列腺特异性抗原（F-PSA）,同型半胱氨酸（HCY）,17-羟孕酮（17-OHP）,雄烯二酮（ASD）,醛固酮（ALD）,抗甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）,抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）,硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）,促红细胞生成素（EPO）,人生长激素（HGH）,胰岛素生长因子1（IGF1）,甲基丙二酸（MetyA）,骨泌素（Ost*）,甲状旁腺素（PTH）,性激素结合球蛋白（SHBG）,甲状腺球蛋白（Tg）,25羟基维生素D3（25-OH-VD3）,甲状腺结合球蛋白（TBG）
|  | 复合免疫液体非定值质控品 | 各规格型号 | 9360元/盒 | 1.性状及储存条件：液体-20--70℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥10天 4.质控分析物：锂（Li）,肌酸激酶-MB (活性)（CK-MB）,肌红蛋白（Myo / Mb）,肌钙蛋白I（TnI）,肌钙蛋白T（TnT）,B型利钠肽（BNP）,N-末端脑钠肽前体（NT-proBNP）,卡马西平（CRBM）,地高辛（DGXN）,苯妥英（PHYT）,茶碱（THEO）,丙戊酸（VALP）,环孢霉素（CsA*）,总三碘甲状原氨酸（TT3）,游离T3（FT3）,总T4（TT4）,游离T4（FT4）,促甲状腺素（TSH）,皮质醇（Cortisol）,促卵泡刺激素（FSH）,促黄体生成素（LH）,孕酮（PROG）,催/ 泌乳素（PRL）,睾酮（TES）,雌二醇（E2）,C-肽（C-P）,叶酸（FA）,胰岛素（INS）,维生素B12（VB12）,免疫球蛋白 IgE（IgE）,甲胎蛋白（AFP）,癌胚抗原（CEA）,人绒毛膜促性腺激素（hCG）,前列腺特异性抗原（PSA）,糖类抗原 125（CA 125）,糖类抗原 15-3（CA 15-3）,糖类抗原 19-9（CA 19-9）,铁蛋白（Ferritin）,游离前列腺特异性抗原（F-PSA）,游离雌三醇（FE3/uE3）,同型半胱氨酸（HCY）,17-羟孕酮（17-OHP*）,雄烯二酮（ASD*）,醛固酮（ALD*）,抗甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）,抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）,硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）,促红细胞生成素（EPO）,人生长激素（HGH）,胰岛素生长因子1（IGF1*）,骨泌素（Ost*）,甲状旁腺素（PTH）,性激素结合球蛋白（SHBG）,甲状腺球蛋白（Tg）,25羟基维生素D（25-OH-Vit D）,甲状腺结合球蛋白（TBG*）,促肾上腺皮质激素（ACTH）,肾素（Renin*）,阿米卡星（AK）,咖啡因（caffeine*）,乙琥胺（Ethosuximide*）,庆大霉素（Gentamicin）,苯巴比妥（Phenobarbital）,普里米酮（Primidone）,水杨酸（Salicylic Acid）,妥布霉素（Tobramycin）,万古霉素（Vancomycin）,总I型胶原氨基端延长肽（PINP*）,降钙素（CT）,对乙酰氨基酚（Acetaminophen）,甲状腺素摄取率（T-Uptake）,丙吡胺（DP*）,利多卡因（Lido*）,氯霉素（Chloramphenicol*）
|  | 产前筛查非定值质控品 | 各规格型号 | 2340元/盒 | 1.性状及储存条件：干粉2-8℃ 2.储存效期：≥2年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥7天 4.质控分析物：甲胎蛋白（AFP）,人绒毛膜促性腺激素（hCG）,游离雌三醇（FE3/uE3）,妊娠相关血浆蛋白-A（PAPP-A）,游离β-绒毛膜促性腺激素（Fβ-hCG）
|  | 炎症多项非定值质控品 | 各规格型号 | 10800元/盒 | 1.性状及储存条件：干粉2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥5天 -20~-70℃稳定20天 4.质控分析物：C反应蛋白（CRP）,降钙素原（PCT）,血清淀粉样蛋白A（SAA）,白介素6（IL6）
|  | 特殊激素非定值质控品 | 各规格型号 | 7130元/盒 | 1.性状及储存条件：干粉2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥5天 -20℃~-70℃稳定15天。 4.质控分析物：抗缪勒氏管激素（AMH）
|  | 自身抗体非定值质控品N | 各规格型号 | 1800元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥10天 -20℃~-70℃稳定≥30天。 4.质控分析物：抗核抗体（ANA）谱（ANA）,抗双链DNA（ds-DNA）,抗心磷脂抗体IgG（ACA IgG）,抗心磷脂抗体 IgM（ACA IgM）,抗β-2糖蛋白1抗体IgG（Aβ2-GP1 IgG）,抗干燥综合征B抗体/抗La抗体（SSB）,抗Sm抗体（Sm）,抗核糖核蛋白抗体/抗nRNP抗体（U1RNP）,抗Scl-70抗体（Scl70）,抗组氨酰tRNA合成酶抗体（Jo1）,抗SSA抗体/抗Ro抗体（SSA）
|  | 生化与激素非定值质控品 | 各规格型号 | 1170元/盒 | 1.性状及储存条件：干粉2-8℃ 2.储存效期：4年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥7天 -20~-70℃稳定≥30天 4.质控分析物：白蛋白、肌酐、葡萄糖、尿素、C反应蛋白、IgA、IgG、IgM、铁蛋白、转铁蛋白、α-羟基丁酸脱氢酶、门冬氨酸氨基转移酶、肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、地高辛、同型半胱氨酸*、乳酸脱氢酶、γ-谷酰胺转移酶、碱性磷酸酶、丙氨酸转氨酶、胆汁酸、直接胆红素、总胆红素、胆碱酯酶、谷氨酸脱氢酶、总蛋白、钙、氯、铜、铁、锂、镁、二氧化碳、磷、钾、钠、锌、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、游离脂肪酸、磷脂、甘油三酯、胰淀粉酶、总淀粉酶、脂肪酶、雌二醇、绒毛膜促性腺激素、孕酮、睾酮、铁蛋白、叶酸、不饱和铁结合力、维生素B12、地高辛、茶碱、尿酸、游离T3、总T3、游离T4、总T4、促甲状腺激素、乳酸
|  | 特殊生化与蛋白非定值质控品 | 各规格型号 | 9900元/盒 | 1.性状及储存条件：干粉2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥5天 -20~-70℃稳定≥20天 4.质控分析物：半胱氨酸蛋白酶抑制剂C/ 胱抑素C（Cys C）,二氧化碳（碳酸氢根）（CO2（HCO3-））,α-L-岩藻糖苷酶（AFU）,果糖胺（糖化血清蛋白）（FRUC（GSP））,抗环瓜氨酸抗体（anti CCP）,腺苷脱氨酶（ADA）,5`核苷酸酶（5`NT）,Beta-羟丁酸（β-Hb）,脂蛋白a（Lp(a)）
|  | 尿液定量生化液体非定值质控品 | 各规格型号 | 1080元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥90天 4.质控分析物：酸碱度（pH）,皮质醇（Cortisol）,人绒毛膜促性腺激素（hCG）,(总) 蛋白（PRO/ TP）,葡萄糖（GLU）,比重（SG）,微量白蛋白（MA）,摩尔渗透压浓度（Osm）,淀粉酶（AMY）,肌酐（Cr）,尿素（Urea）,尿酸（UA）,钾（K）,钙（Ca）,钠（Na）,氯（Cl）,镁（Mg）,磷（P）
|  | 脑脊液生化液体非定值质控品 | 各规格型号 | 3960元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥4年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥30天 4.质控分析物：钾（K）,钠（Na）,氯（Cl）,白蛋白（Alb）,乳酸脱氢酶（LDH）,免疫球蛋白 IgG（IgG*）,免疫球蛋白 IgM（IgM*）,免疫球蛋白 IgA（IgA *）,前白蛋白（PAB）,(总) 蛋白（PRO/ TP）,葡萄糖（GLU）,乳酸（LA）,α-1-球蛋白（α-1-G）,α-2-球蛋白（α-2-G）,γ-球蛋白（γ-G）,谷氨酰胺（Gln）,β球蛋白（β-G）,寡克隆带（OCBUI）
|  | 血气与电解质非定值质控品 | 各规格型号 | 1200元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-25℃ 2.储存效期：≥5年 3.开瓶稳定期：即开即用 4.质控分析物：钾（K）,钠（Na）,氯（Cl）,钙（Ca）,酸碱度（pH）,氧分压（PO2）,二氧化碳分压（PCO2）
|  | 氨与乙醇液体非定值质控品 | 各规格型号 | 2880元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥30天 4.质控分析物：乙醇（EtOH）,血氨（ammo）
|  | 血沉非定值质控品 | 各规格型号 | 2880元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥195天 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥30天 4.质控分析物：红细胞沉降率（血沉）（ESR）
|  | 凝血七项非定值质控品 | 各规格型号 | 2610元/盒 | 1.性状及储存条件：干粉2-8℃ 2.储存效期：≥2.5年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥72小时 4.质控分析物：血浆凝血酶原时间（PT）,活化部分凝血活酶时间（APTT）,纤维蛋白原（FIB）,凝血酶时间（TT）,纤维蛋白(原)降解产物（FDP）,D-二聚体(DDU)（D-D(DDU)）,抗凝血酶III（AT-III）,PT国际标准化比值（PT INR）,D-二聚体(FEU)（D-D(FEU)）
|  | 尿试纸及镜检分析非定值质控品 | 各规格型号 | 1584元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥30天 4.质控分析物：肌酐（Cr）,酸碱度（pH）,人绒毛膜促性腺激素（hCG）,(总) 蛋白（PRO/ TP）,胆红素（BIL）,葡萄糖（GLU）,酮体（KET）,隐血（OB）,亚硝酸盐（NIT）,尿胆原（URO）,白细胞脂酶（LEU）,比重（SG）,微量白蛋白（MA）,尿沉渣红细胞（URBC）,尿沉渣白细胞（UWBC）
|  | 尿试纸分析非定值质控品 | 各规格型号 | 720元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥20天 4.质控分析物：酸碱度（pH）,(总) 蛋白（PRO/ TP）,胆红素（BIL）,葡萄糖（GLU）,酮体（KET）,隐血（OB）,亚硝酸盐（NIT）,尿胆原（URO）,白细胞脂酶（LEU）,比重（SG）,微量白蛋白（MA）
|  | 粪便隐血非定值质控品 | 各规格型号 | 1440元/盒 | 1.性状及储存条件：半固体2-8℃ 2.储存效期：≥2.5年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥30天 4.质控分析物：隐血（OB）
|  | POCT血红蛋白及血糖液体非定值质控品 | 各规格型号 | 1890元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥20天 -20℃~-70℃稳定≥30天 4.质控分析物：葡萄糖（GLU）,血红蛋白（HGB/ Hb）
|  | 乙肝单项各水平非定值质控品 | 各规格型号 | 1800元/盒 | 1.性状及储存条件：液体-20--70℃ 2.储存效期：≥2年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥10天 -20~-70℃稳定≥60天 4.质控分析物：乙肝表面抗原（HBsAg）；乙肝表面抗体（HBsAb）；乙肝e抗原（HBeAg）；乙肝e抗体（HBeAb）；乙肝核心抗体（HBcAb）
|  | ToRCH IgM 多项非定值质控品 | 各规格型号 | 19800元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥30天 -20~-70℃稳定≥60天 4.质控分析物：抗巨细胞病毒 IgM（CMV IgM）,抗弓形体 IgM（TOX IgM）,抗风疹病毒 IgM（RV IgM）,抗1/2型单纯疱疹病毒 IgM（HSV-1/2 IgM）
|  | ToRCH IgG 多项非定值质控品 | 各规格型号 | 19800元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥30天 -20~-70℃稳定≥60天 4.质控分析物：抗巨细胞病毒 IgG（CMV IgG）,抗弓形体 IgG（TOX IgG）,抗风疹病毒 IgG（RV IgG）,抗1/2型单纯疱疹病毒IgG（HSV-1/2 IgG）
|  | ToRCH 全套非定值质控品 | 各规格型号 | 26730元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥60天 4.质控分析物：抗巨细胞病毒 IgM（CMV IgM）,抗弓形体 IgM（TOX IgM）,抗风疹病毒 IgM（RV IgM）,抗1/2型单纯疱疹病毒 IgM（HSV-1/2 IgM）,抗巨细胞病毒 IgG（CMV IgG）,抗弓形体 IgG（TOX IgG）,抗风疹病毒 IgG（RV IgG）,抗1/2型单纯疱疹病毒IgG（HSV-1/2 IgG）
|  | 病原体血清学多项非定值质控品 | 各规格型号 | 11880元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥3年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥60天 4.质控分析物：乙肝表面抗原（HBsAg）,乙肝核心抗体（HBcAb）,丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）,人类免疫缺陷病毒抗体（anti-HIV-1/2）,梅毒抗体（anti-TP）,甲型肝炎病毒抗体（Anti-HAV）
|  | 2019-nCoV核酸非定值质控品 | 各规格型号 | 3930元/盒 | 1.性状及储存条件：液体-20--70℃ 2.储存效期：≥2年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥10天 4.质控分析物：新型冠状病毒ORF1ab基因（2019-nCoV ORF1ab）,新型冠状病毒N基因（2019-nCoV N gene）,新型冠状病毒E基因（2019-nCoV E gene）,人核糖核酸酶p基因（Human RNase P gene）
|  | HBV DNA 非定值质控品 | 各规格型号 | 1980元/盒 | 1.性状及储存条件：液体-20--70℃ 2.储存效期：≥2年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥10天 -20~-70℃稳定30天 4.质控分析物：乙型肝炎病毒DNA（HBV DNA）
|  | 病原体血清学多项非定值质控品N | 各规格型号 | 7560元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥2年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥60天 4.质控分析物：乙肝表面抗原（HBsAg）,乙肝表面抗体（HBsAb）,乙肝e抗原（HBeAg）,乙肝e抗体（HBeAb）,乙肝核心抗体（HBcAb）,乙肝核心抗体 IgM（Anti -HBc IgM）,丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）,抗-甲肝病毒 IgM（Anti -HAV IgM）,抗戊肝病毒 IgM（Anti -HEV IgM）,人类免疫缺陷病毒抗体（anti-HIV-1/2）,梅毒抗体（anti-TP）,抗巨细胞病毒 IgG（CMV IgG）,抗巨细胞病毒 IgM（CMV IgM）,抗戊肝病毒 IgG（Anti -HEV IgG）,甲型肝炎病毒抗体（Anti-HAV）,人类嗜T细胞病毒抗体-I（Anti-HTLV I）,人类嗜T细胞病毒抗体-II（Anti-HTLV II）,抗莱姆病毒IgG（Anti-Lyme IgG）,抗莱姆病毒 IgM（Anti-Lyme IgM）,梅毒快速血浆反应素试验（RPR）
|  | HPV-16&18 DNA 非定值质控品 | 各规格型号 | 5020元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥540天 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥10天 4.质控分析物：人乳头瘤病毒亚型16（HPV-16）,人乳头瘤病毒亚型18（HPV-18）
|  | EBV DNA 非定值质控品 | 各规格型号 | 3350元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥2年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥30天 4.质控分析物：EB病毒（EBV DNA）
|  | CT DNA 非定值质控品 | 各规格型号 | 3350元/盒 | 1.性状及储存条件：液体2-8℃ 2.储存效期：≥2年 3.开瓶稳定期：2-8℃稳定≥30天 4.质控分析物：沙眼衣原体DNA（CT DNA）
9 | 胸苷激酶1(TK1)测定试剂盒(酶联免疫法) | 胸苷激酶1(TK1)测定试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 50元/人份 | 1、检测原理：采用双抗体夹心法检测胸苷激酶1（TK1）的浓度。2、检测方法：采用HRP作为标记物的酶联免疫法。3、适用仪器：含450nm波长的酶标读数仪。4、准确度：回收率应在80%至120%范围内。5、最低检测限：不高于1pM。6、参考值 < 2pM。7、加样量：50μl。8、线性：1-20pM,在此线性范围内，线性相关系数r应不小于0.9900。9、重复性：CV≤15%。10、批间差：CV≤15%。11、两个质控品：低值质控和高值质控。
10 | ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡（柱凝集法） | ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡（柱凝集法） | 各规格 | 33元/卡 | 用于红细胞ABO血型系统的正定型、反定型和RH系统中D抗原的检测。