## 表1
包号 | 项目名称 | 耗材名称 | 规格型号 | 预算单价 | 用途
1 | 血液分析仪BC-760配套试剂 | M-60LH溶血剂（中文/1LX4） | 1L*4瓶/箱 | 3200元/箱 | 用于迈瑞BC-760全自动血液细胞分析仪配套试剂
|  | M-60LD溶血剂（中文/4LX1） | 4L*1瓶/箱 | 2136元/箱
|  | M-60FD染色液（中文/48mLX1） | 48mL*1瓶/箱 | 2376元/箱
|  | DS稀释液(中文/20L×1) | 20L×1 | 240元/箱
|  | 探头清洁液(中文/50mL×1) | 50mL×1 | 80元/瓶
|  | ESR 清洗液（中文/1LX1） | 1LX1 | 1720元/箱
|  | LS 溶血剂(中文/200mLx1) | 200mLx1 | 304元/盒
|  | BC-6D质控物(国内/中值/4.5mL×1) | 4.5mL*1 | 509元/支
|  | SC-CAL PLUS校准物(国内 3mL*2) | 3mL*2 | 1146元/盒
|  | 超敏血球CRP乳胶试剂（C-Ⅱ）（中文/50人份*2） | 50人份*2 | 944元/盒
|  | CRP质控品（国内/I/II水平/1.5mlx6) | I/II水平 1.5ml×6 | 2760元/盒
|  | C-反应蛋白(CRP) 校准品(中文/0.5mL×5) | 0.5mL*5支/盒 | 544元/盒
|  | 血球SAA乳胶试剂（S-I）（中文 40人份X2） | 40人份X2 | 1140元/箱
|  | 血球SAA乳胶试剂（S-II） | （中文 40人份X2） | 1140元/箱
|  | 血球SAA校准品（国内 ABCDE水平 0.5ml×5） | ABCDE水平 | 560元/盒
|  | 血球SAA质控品（国内 I/II水平 1.5ml×2) | I/II水平 1.5ml×2 | 560元/盒
2 | 临床化学外部质量评估服务 | 临床化学外部质量评估服务 | 12份*5ml | 7800元/套 | /
3 | 肾脏损伤尿液蛋白六项检测试剂 | 肾脏损伤尿液蛋白六项检测试剂 | 各规格 | 985元/盒 | 微量白蛋白：指标为糖尿病及高血压影响肾脏的早期标志，一般增高表示肾损伤。α1微球蛋白：如果α1微球蛋白如果出现增多，可能的原因有肾小管损伤、狼疮肾、间质性肾炎等。β2微球蛋白正常情况下，β2微球蛋白含量保持不变，当其升高时，则暗示可能存在肾小管损伤、免疫性疾病等疾病。免疫球蛋白G：提示肾小球功能严重受损，一旦出现尿中免疫球蛋白G阳性，则提示为非选择性的蛋白尿，肾脏受损较重。
4 | 一次性使用高频切开刀 | 一次性使用高频切开刀 | 常用规程型号 | 1500元/个 | 钉型刀头，外鞘管有效长度1950mm/2300mm，刀头伸出长度2.0mm和1.5mm；蘑菇型刀头，外鞘管有效长度1950mm/2300mm，刀头伸出长度3.5mm;L型刀头，外鞘管有效长度1950mm/2300mm，刀头伸出长度4.5mm;头端可实现注水功能，手柄采用回弹刀功能设计，可控制出刀长度。
5 | 真菌荧光染色液 | 真菌荧光染色液 | 各规格 | 1950元/盒 | 1、可用于病理切片染色，检测真菌感染。在病理切片脱蜡、复水、HE染色后，可用该真菌荧光染色液进行染色。 2、可显示皮肤癣菌、马拉色菌、念珠菌、孢子丝菌、着色真菌、霉菌、格鲁比隐球菌、毛癣菌、土曲霉、烟曲霉、毛壳菌科、镰刀菌、聚多曲霉等的亚细胞结构。 3、可显示暗色真菌； 4、具有初步提示真菌是否对唑类药物耐药功能，显示CYP51蛋白含量，辅助唑类药物敏感性鉴定CYP51过表达真菌，菌体内部呈明显团块状，提示真菌对唑类药物耐药。非耐性菌内部无团块状结构。可初步提示真菌对伊曲康唑、酮康唑等常用唑类药物的敏感性。 5、外观要求：应为紫色液体 6、准确率：染色液对质控菌株涂片染色准确率应为100%。 7、试剂吸收光谱范围300~412nm,最大激发光和荧光的发生同紫外线（UV)光，镜下荧光呈蓝/白色。
6 | 敷料胶带 | 敷料胶带 | 各规格型号 | 0.1-0.7元/片 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。
7 | 理疗电极片 | 理疗电极片 | 各规格 | 6.5元/对 | 与中低频理疗仪配套使用，带线插孔