## 耗材明细表
包号 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价(元) | 用途
01 | 1 | 血管鞘组 | 各规格 | 根 | 250 | 用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。
| 2 | 桡动脉介入穿刺部位止血器止血用押压器具 | 各规格型号 | 根 | 250 | 适用于桡动脉导管插入术后对穿刺部位进行临时性止血。
| 3 | 血管内造影导管 | 各规格型号 | 根 | 205.8 | 血管内造影导管用于血管造影术。它可以将不透射线介质和药物输送到血管系统预先选定部位，也可用于将导丝或导管引导到目标部位。
| 4 | 一次性使用连通板 | 各规格型号 | 根 | 100 | 用于临床血管造影或血管成形术中。
| 5 | 一次性使用冠状动脉造影注射器 | 各规格型号 | 根 | 120 | 临床用于冠状动脉造影时注射对比液。
| 6 | 压力延长管 | 各规格型号 | 根 | 80 | 在造影手术中用于连接连通板和传感器，作为压力传输通道。
| 7 | 血管内造影导管 | 左右造影管 | 根 | 160 | 血管内造影导管借助于日常诊断治疗，将造影介质送至血管系统中制定位置。带标记的造影导管可用于解剖学诊断。
| 8 | 血管内造影导管 | 各规格 | 根 | 250 | 血管内造影导管用于血管内造影，借助于日常诊断治疗，将造影剂介质送至血管系统中指定位置。
| 9 | 造影导丝 | 各规格 | 根 | 95 | 用于方便在诊断与介入手术中放置器械。
| 10 | 导管鞘器械 | 各规格 | 根 | 206 | 协助经皮穿刺装置插入至静脉和/或动脉。
| 11 | 穿刺针及附件 | 各规格型号 | 根 | 47.5 | 用于为血管介入器械进行经皮血管穿刺。
| 12 | 一次性压力传感器 | 各规格型号 | 根 | 300 | 用于血管压力测量。
| 13 | 一次性使用造影剂推入器 | 各规格型号 | 根 | 99 | 用于介入手术中承载、推注造影剂。
| 14 | 一次性使用介入手术器械包（导管鞘套装） | 各规格型号 | 根 | 132.9 | 用于心脏造影、经皮冠状动脉成形术等将导管导入血管的介入手术。
| 15 | 一次性使用介入手术器械包（造影剂推入器） | 各规格型号 | 个 | 71.5
| 16 | 一次性使用介入手术器械包（含三通旋塞、造影剂推入器、压力延长管，赠送两条输液管） | 各规格型号 | 根 | 207
| 17 | 一次性使用介入手术器械包（压力延长管） | 各规格型号 | 个 | 32 | 用于心脏造影、经皮冠状动脉成形术等将导管导入血管的介入手术。
| 18 | 一次性使用介入手术器械包（三通旋塞） | 各规格型号 | 个 | 69.5
| 19 | 一次性使用三通旋塞 | 各规格型号 | 根 | 99 | 用于介入手术中压力检测管路中的连接、输液和通路切换。
| 20 | 一次性使用压力延长管 | 各规格型号 | 根 | 50 | 用于介入手术中压力检测管路中的连接和输液。
| 21 | 一次性使用造影导管 | 各规格型号 | 根 | 210 | 用于注射或输入对照介质/或液体，用于血管造影检查，神经血管应用除外。
| 22 | 一次性使用造影导丝 | 各规格型号 | 根 | 190 | 用于血管造影，目的是建立了一个从刺穿部位到病变部位或通过病变部位到达远端的通道，辅助其他器械进行定位操作。
| 23 | 气囊止血带 | 各规格型号 | 根 | 235 | 供医疗机构用于桡动脉导管插管术后压迫止血用
| 24 | 一次性使用动脉压迫止血带 | 各规格型号 | 根 | 190 | 供医务人员在动静脉穿刺手术中拔除穿刺针或留置针后辅助压迫止血用。
| 25 | 一次性使用有创压力传感器 | 各规格型号 | 根 | 380 | 采用有创方式测量患者的动脉压和静脉压，供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使用。
| 26 | 股动脉压迫止血带 | 各规格型号 | 根 | 680 | 适用于经股动脉介入手术后动脉穿刺针点体外压迫闭合止血。
| 27 | 球囊加压装置 | 各规格型号 | 根 | 462 | 用于PTCA手术中，对球囊进行充盈及收缩。
| 28 | 连通板 | 各规格型号 | 根 | 54.75 | 在血管介入手术操作中作为连接通路，建立多通道，提供药液或造影剂注射使用。
| 29 | 环柄注射器 | 各规格型号 | 根 | 63 | 适用于微创伤介入治疗或诊断手术中手动推注造影液及药液。
| 30 | 一次性使用股动脉止血器 | 各规格型号 | 根 | 1024 | 适用于股动脉介入穿刺后对穿刺部位进行止血。
| 31 | 亲水涂层导丝 | 各规格型号 | 根 | 279.59 | 亲水涂层导丝适用于冠状动脉血管内介入诊断及治疗；适用于外周血管，导引导管插入血管内并定位，神经血管内应用除外；适用于泌尿道，内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、导引作用；适用于消化道、气道，与内窥镜配套，供消化系统或气道引导或导入其他器械用。
| 32 | 钴铬合金依维莫司洗脱冠脉支架系统 | 各规格型号 | 根 | 7000 | 适用于改善因散在的原发性自体冠状动脉病变所致的症状性缺血性心脏病患者的冠脉管腔直径。所治疗的病变长度应小于标称支架长度（8mm、12mm、15mm、18mm、23mm、28mm、33mm、38mm），参考血管直径≥2.25 mm 且≤4.25 mm。
| 33 | 冠状动脉预装带膜支架系统 | 各规格型号 | 根 | 22000 | 可用于长期植入冠状动脉或主动脉—冠状动脉旁路血管腔中，以治疗：1）冠状动脉瘤；2）冠状动脉旁路静脉血管桥的动脉瘤；3）急性冠状动脉穿孔；4）急性冠状动脉破裂
| 34 | 导丝 | 各规格型号 | 根 | 550 | 用于经皮冠状动脉成形术（PTCA术）。
| 35 | 延长导丝 | 各规格型号 | 根 | 988 | 用于延长任一种可延长型导引导丝，以便更换用于经皮冠状动脉成形术（PTCA）中导管，不得用于任何其他用途。
| 36 | 一次性使用指引导丝 | 各规格型号 | 根 | 360 | 适用于在经皮冠状动脉成形术（PTCA）和经皮血管成形术（PTA）中，引导球囊导管或支架系统送达病变部位。
| 37 | 压力导丝 | 各规格型号 | 根 | 10500 | 经由经皮导管穿过血管，用于测量心脏、冠状血管和外周血管中的压力。
| 38 | 导引导丝 | 各规格型号 | 根 | 559.97 | 用于在进行经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA)和经皮腔内血管成形术(PTA)的过程中帮助球囊扩张导管的置入。
| 39 | PTCA 导丝 | 各规格型号 | 根 | 1035 | 适用于导引冠状动脉血管内诊断或介入器械。延长导丝用于冠状动脉(PTCA)中连接已插入血管的导丝，延长其工作长度，不接触人体。
| 40 | 导引导丝 | 各规格型号 | 根 | 436 | 适用于引导导管插入血管并定位，神经血管应用除外。
| 41 | PTCA导丝 | 各规格型号 | 根 | 588 | 适用于经皮腔内冠状动脉成形术(PTCA)中导引血管内诊断或介入器械。
| 42 | 血栓抽吸导管 | 各规格型号 | 根 | 3104 | 1、用于经皮的末梢血管血栓的去除或粉碎;2、用于冠状动脉血栓的抽吸去除;3、用于将球囊导管等治疗用装置导入冠状动脉及末梢血管。
| 43 | 导引导管 | 各规格型号 | 根 | 547 | 用于前端位于冠状动脉的入口部位，使冠状动脉扩张用的导管能方便的进入目标冠状动脉狭窄位置；用于介入性装置和/或导丝的导入，也可用于向冠状动脉中输送造影剂。
| 44 | 导引导管（四进六） | 各规格型号 | 根 | 2550 | 用于引导血管处理及诊断用导管（包括经皮冠状动脉成形术用导管）到达病变处，此外也可用于血管造影剂等药物的注入。
| 45 | 微导管 | 各规格型号 | 根 | 2890 | 是针对经皮插入血管内之后，导丝难以通过冠状动脉等的狭窄部分的患者，在实施经皮冠状动脉成形术（PTCA）时确保导丝的通过，另外还用于注入药物。
| 46 | 血栓抽吸导管 | 各规格型号 | 根 | 3214 | 血栓抽吸导管预期用于清除冠状动脉和外周血管系统内的新发性软栓子和血栓。
| 47 | 血栓抽吸导管套件 | 各规格型号 | 根 | 4600 | 用于移除动脉系统血管内新生成的柔软栓子和血栓。切勿用于脑部血管。
| 48 | 一次性使用微导管 | 各规格型号 | 根 | 3400 | 一次性使用微导管用于注射或输入对照介质和/或液体（如造影剂）和/或栓塞材料，和/或适当的器械（如支架、弹簧圈），神经血管应用除外
| 49 | 一次性使用导引导管 | 各规格型号 | 根 | 541 | 适用于一般血管及冠状动脉血管疾病。为球囊扩张导管、导丝或其他治疗器械的导入提供通道，但此类器械不适用于脑血管疾病。
| 50 | 微导管 | 各规格型号 | 根 | 5219.6 | 微导管适用于注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材料，神经血管应用除外。
| 51 | 导引延伸导管 | 各规格型号 | 根 | 5800 | 须与导引导管一起使用，适用于冠状动脉粥样硬化复杂病变、动脉起源异常等需要导引导管提供较强后座支撑力时，辅助支架、球囊导管等其他介入器械的放置。
| 52 | 穿通导管 | 各规格型号 | 根 | 4991 | 适用于向人体外周、冠状动脉、和腹部血管系统注入诊断、栓塞或治疗性药剂以及导丝的交换/支持。
| 53 | 导引导管 | 各规格型号 | 根 | 547.2 | 是在经皮冠状动脉成形术中，以把用于治疗缺血性心脏病（心绞痛、心肌梗塞）所致的冠状动脉狭窄、闭塞的带有扩张球囊的导管以及PTCA导丝等器具引导至血管内病变部位为目的而使用的导管。
| 54 | 冠状动脉棘突球囊导管 | 各规格型号 | 根 | 4691 | 用于PTCA(经皮冠状动脉腔内成形术)中对于血管狭窄病变进行扩张治疗，以及支架置入后的后扩张处理。
| 55 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 各规格型号 | 根 | 4200 | 用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张,改善心肌灌注。
| 56 | Y型连接器套件 | 各规格型号 | 根 | 313 | 用于连接导引导管等,减轻血液渗漏,辅助共用的导管操作,从侧管进行造影剂、药液或生理盐水的注入、压力检测等。
| 57 | 按压式Y型连接器套装 | 各规格型号 | 根 | 187.9 | 用于PTCA手术中，在体外辅助建立导引钢丝进入人体的工作通道。
| 58 | 一次性使用介入手术器械包（Y型连接器套装） | 各规格型号 | 个 | 184 | 用于心脏造影、经皮冠状动脉成形术等将导管导入血管的介入手术。
| 59 | Y型连接器套装 | 各规格型号 | 根 | 253 | 用于PTCA手术中，在体外辅助建立导丝钢丝进入人体的工作通道。
| 60 | Y型连接套装 | 各规格型号 | 根 | 156.92 | 用于在体外辅助导引导丝进入人体。
| 61 | 带CoPilot止血阀的导丝套装配件 | 各规格型号 | 根 | 273 | 用于在介入手术过程中，使外径小于0.096（2.44mm）的诊断性/介入器械周围保持密封状态；导丝导引器和导丝扭转器推荐在血管手术过程中与介入和/或诊断性器械（如球囊扩张导管、旋切器械、支架输送系统、血管内超声器械）配合使用，以协助导丝的导入及操控导丝在血管解剖结构中走行。
| 62 | PTCA手术配件（Y接头） | 各规格型号 | 根 | 300 | 用于在介入手术期间与其它器械（如：球囊扩张导管，导引导丝，导引导管等）合用。
| 63 | 充盈压力泵系统 | 各规格型号 | 根 | 750 | 用于扩张和缩小血管成形术球囊或者其他介入设备，并测试球囊的压力和控制其压力。
| 64 | 球囊扩张压力泵 | 各规格型号 | 根 | 600 | 用于PTCA手术中，向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。
| 65 | 按压式球囊扩张压力泵 | 各规格型号 | 根 | 625 | 用于PTCA手术中，向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。
| 66 | PTCA手术配件（20/30INDEFLATOR 冲压装置） | 各规格型号 | 根 | 711.48 | 用于在介入手术期间与其它器械（如：球囊扩张导管，导引导丝，导引导管等）合用。
| 67 | 球囊扩张压力泵 | 各规格型号 | 根 | 650 | 经皮血管成形术中，对球囊进行充盈及收缩。
| 68 | 一次性使用血管内成像导管 | 各规格型号 | 根 | 13800 | 用于冠状动脉的成像，适合可能进行腔内介入治疗的病人，在医疗机构使用。适用于直径为2.0到3.5mm的血管，不适用于左冠状动脉主干或以前做过旁路手术的目标血管。
| 69 | 电生理电极导管（二极） | 各规格型号 | 根 | 958 | 与多道电生理记录仪配合使用，记录心脏内电生理信号，用于对心律不齐进行评价。
| 70 | 电生理电极导管（四极） | 各规格型号 | 根 | 2070
| 71 | 电生理电极导管（十极） | 各规格型号 | 根 | 2800
| 72 | 电生理电极导管（可控十极） | 各规格型号 | 根 | 5211
| 73 | 电生理电极导管（十极环肺） | 各规格型号 | 根 | 9060
| 74 | 可控射频消融电极导管（消融大头） | 各规格型号 | 根 | 6551 | 适用于心脏电生理标测、刺激和记录，并且当射频仪配合使用时，可用于进行心内消融术，用于心动过速治疗。
| 75 | 可控射频消融电极导管（双弯大头） | 各规格型号 | 根 | 9229
| 76 | 可控射频消融电极导管（加硬） | 各规格型号 | 根 | 6551
| 77 | 可控射频消融电极导管（冷盐水） | 各规格型号 | 根 | 12000
| 78 | 带止血阀导管鞘 | 各规格型号 | 根 | 1572 | 适用于经股静脉放置于心脏的血管内介入诊断和治疗。
| 79 | 房间隔穿刺鞘 | 各规格型号 | 根 | 1499.4 | 适用于经股静脉入路、从右心房行房间隔穿刺至左心房并建立二者间的通路。
| 80 | 房间隔穿刺针 | 各规格型号 | 根 | 2800
| 81 | 可调控型导管鞘 | 各规格型号 | 根 | 9800 | 该导管鞘用于将导管经皮下引入血管和心腔,并能通过操控手柄辅助导管的定位。
| 82 | 球囊型冷冻消融导管 | 各规格型号 | 根 | 37306
| 83 | 一次性使用心内标测电极导管 | 各规格型号 | 根 | 18828 | 适用于进行心内多电极法电生理标测，例如记录心电信号或发送刺激信号。该导管可获取心房区域的心电图。
| 84 | 温控消融导管 | 各规格型号 | 根 | 11700 | 设计用于在心脏消融术期间制造心内膜组织坏死，以治疗心律失常。
| 85 | 磁定位微电极消融导管 | 各规格型号 | 根 | 21600 | 用于18 岁或以上患者的心脏射频消融手术中心内组织的标测、刺激和消融，来治疗持续性或复发I型房扑患者。
| 86 | 盐水灌注微电极消融导管 | 各规格型号 | 根 | 22000
| 87 | 磁定位微电极盐水灌注消融导管 | 各规格型号 | 根 | 27500
| 88 | 诊断用电极导管（固定弯二极） | 各规格型号 | 根 | 1070 | 用于心腔内电信号的测量、记录和进行电刺激。
| 89 | 诊断用电极导管（固定弯四极） | 各规格型号 | 根 | 2640
| 90 | 诊断用电极导管（固定弯十极） | 各规格型号 | 根 | 3789
| 91 | 诊断用电极导管（可调弯十极） | 各规格型号 | 根 | 4500 | 用于临时性心内感应、记录和刺激，以及在心律失常的评价过程中进行临时起搏。
| 92 | 三维定位参考电极 | 各规格型号 | 根 | 7125 | 旨在连接心脏电生理三维标测系统以提供位置参考和患者体表信号。
| 93 | 三维标测导管 | 各规格型号 | 根 | 37000 | 适用于对心脏结构进行电生理标测（记录或刺激）。
| 94 | 可调弯鞘管套件 | 各规格型号 | 根 | 10600 | 用于将血管导管放入心脏，包括穿过房间隔将导管插入心脏左侧。
| 95 | 一次性使用磁定位心脏射频消融导管 | 各规格型号 | 根 | 19000 | 与射频消融发生器配合使用，用于在心脏电生理手术中对心内膜组织进行消融，以治疗室上性心动过速
| 96 | 双极临时起搏电极导管 | 各规格型号 | 根 | 1144 | 适用于心内起搏和(或)心电图记录。临床持续使用最长时间为大于24小时小于30天。
| 97 | 临时心脏起搏电极导线 | 各规格型号 | 根 | 1200 | 适用于在临时经静脉右心室起搏中使用。
| 98 | 植入式心脏起搏器 | 各规格型号 | 根 | 53500 | 由植入式心脏起搏器的脉冲发生器和扭矩扳手组成。
| 99 | 导引导丝 | 各规格型号 | 根 | 4850 | 用于引导引导管建立通路。
| 100 | 撕开鞘 | 各规格型号 | 根 | 248 | 用于引导导管进入血管。
| 101 | 植入式心脏起搏器 | 各规格型号 | 根 | 25850 | 用于治疗心律失常。
| 102 | 植入式心脏起搏电极导线 | 各规格型号 | 根 | 2075 | 在右心房或右心室中提供持续感知和起搏。
| 103 | 植入式心脏起搏器 | 各规格型号 | 根 | 34519 | 与相兼容的脉冲发生器联合使用，在右心房或右心室中提供持续感知和起搏。
| 104 | 植入式心脏再同步起搏器 | 各规格型号 | 根 | 58806 | 适用于心律失常的患者，使其右心室和左心室再同步。
| 105 | 植入式心脏再同步复律除颤器 | 各规格型号 | 根 | 164656 | 可提供抗室性心动过速起搏功能和心室除颤功能，用于对危及生命的室性心律失常的自动治疗。植入式心脏再同步复律除颤器（CRT-D）还用于患有充血性心力衰竭的病人，使其右心室和左心室再同步。
| 106 | 植入式心脏复律除颤器 | 各规格型号 | 根 | 102910 | 可提供室性抗心动过速起搏功能和对心室除颤功能，用于对危及生命的室性心律失常的自动治疗。
| 107 | 植入式心脏除颤电极导线 | 各规格型号 | 根 | 7259 | 与兼容的脉冲发生器配合使用，为心脏提供起搏和感知，并给心脏进行复律/除颤治疗。
| 108 | 植入式心脏再同步治疗起搏器 | 各规格型号 | 根 | 46700 | 用于治疗心律失常，可使右室和左室再同步。
| 110 | 植入式左心室起搏电极导线 | 各规格型号 | 根 | 13582 | 与相兼容的脉冲发生器结合使用，经左冠状静脉或其一个分支对左室提供长期刺激和感知功能。
| 111 | 植入式除颤电极导线 | 各规格型号 | 根 | 6944 | 与兼容的脉冲发生器一起使用。它们为心脏提供起搏和感知，并给心脏传送复律/除颤治疗。
| 112 | 剥离式外导引导管 | 各规格型号 | 根 | 1680 | 用于在同步治疗手术时使左心导线易于植入。它也可进入冠状静脉系统，充当传送造影剂、植入式冠状窦导线或其它器件的管道。
| 113 | 植入式心脏起搏器 | 各规格型号 | 根 | 48510 | 用于治疗心律失常。与特定的电极导线配合适用，在制造商规定的条件下，可用于1.5T的核磁共振成像检查。
| 114 | 植入式心脏事件监测器 | 各规格型号 | 根 | 14006 | 植入人体用于监测和诊断评估出现不明病因症状(如昏眩,心悸,胸痛,晕厥和呼吸急促)的病人以及存在其它心律失常风险的病人。也适用于已诊断为房颤或者疑似患有房颤的病人。
| 115 | 植入式再同步治疗心脏起搏器 | 各规格型号 | 根 | 150000 | 适用于心律失常的患者，使其右心室和左心室再同步。
| 116 | 植入式心脏起搏电极导线 | 各规格型号 | 根 | 4580 | 与适配的脉冲发射器联合使用，在右心房或右心室中提供持续感知和起搏。属于磁共振环境条件安全的医疗器械，患者在制造商规定的条件下可接受临床1.5T磁共振成像检查。
| 117 | 植入式心脏起搏器 | 各规格型号 | 根 | 66600 | 用于治疗心律失常。该起搏器是在一定条件下可以安全地用于MRI环境。
| 118 | 传送鞘管 | 各规格型号 | 根 | 3500 | 适用于为心腔和心脏的冠状血管系统或外周血管系统提供一条用于传送装置的通道。
| 119 | 卵圆孔未闭封堵器 | 各规格型号 | 根 | 27988 | 用于封闭患有中风或短暂性脑缺血发作史（TIA）而且通过超声心电图诊断为在做咽鼓管充气动作时有自右向左分流的患者的所有类型PFO（即传统的和有隔膜动脉瘤的情况）。
| 120 | 传送系统和交换系统 | 各规格型号 | 根 | 2250 | 用于帮助连接、装入、传送和展开封堵器;交换系统设计用于取出传输鞘管并随后交换一根相同或更大直径的传送鞘管。
| 121 | 左心耳封堵器 | 各规格型号 | 根 | 60800 | 用于防止非瓣膜心房纤颤患者发生来自左心耳 (LAA)的血栓栓塞并有长期口服抗凝禁忌，或者口服华法林仍发生卒中或相应事件者。
| 122 | II代动脉导管未闭封堵器 | 各规格型号 | 根 | 16900 | 适用于对动脉导管未闭进行非外科手术闭合
| 123 | 动脉导管未闭封堵器 | 各规格型号 | 根 | 16060 | 用于对动脉导管未闭(PDA)进行非外科手术闭合，属于经皮、经导管的封堵器耗材。
| 124 | 房间隔缺损封堵器 | 各规格型号 | 根 | 25180 | 房间隔缺损封堵器是一种经皮、经导管的房间隔缺损封闭装置，用于闭合继发性房间隔缺损 (ASD) 或用于对做过窗口Fontan手术的患者进行窗孔的封闭。
| 125 | 多孔型房间隔缺损封堵器 | 各规格型号 | 根 | 26200 | 用于闭合多孔(筛状孔) 房间隔缺损。可封闭ASD的患者经超声心动图指示具有继发性孔型房间隔缺损，临床诊断右室负载过重(即左向右分流比率为1.5:1或右室增大。
| 126 | 小型传送系统 | 各规格型号 | 根 | 2500 | 用于心脏病介入治疗放置腔内封堵装置
| 127 | 房缺封堵器 | 各规格型号 | 个 | 11670 | 用于心房间隔缺损的介入治疗
| 128 | 动脉导管未闭封堵器 | 各规格型号 | 个 | 11930 | 用于动脉导管未闭的介入治疗
| 129 | 心血管病封堵器输送系统 | 各规格型号 | 个 | 2700 | 心血管病封堵器输送系统分为房缺封堵器输送系统和动脉导管未闭封堵器输送系统，其中房缺封堵器输送系统用于房缺封堵器的输送，动脉导管未闭封堵器输送系统用于动脉导管未闭封堵器和室间隔缺损封堵器的输送。
| 130 | 室间隔缺损封堵器 | 各规格型号 | 个 | 15000 | 用于先天性心脏病室间隔缺损的封堵。
| 131 | 导丝 | 各规格型号 | 根 | 313 | 用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗中将导管等引导到某个特定部位。
| 132 | 一次性使用压力传感器 | 各规格型号 | 个 | 214 | 用于测量患者的动脉压和中心静脉压。
| 133 | 生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 各规格型号 | 根 | 20825 | 用于治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生，参考血管直径：2.75-3.75mm，病变长度≤24mm。
| 134 | 导引延长导管 | 各规格型号 | 根 | 6425 | 导引延长导管预期与导引导管结合使用，可进入冠状脉管系统和/或外周脉管系统的不连续区域，并可辅助放置介入器械。
| 135 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 各规格型号 | 根 | 15000 | 用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷。
| 136 | 压力微导管 | 各规格型号 | 根 | 13500 | 预期在冠状动脉血管造影术和（或）介入手术中测 量成人患者冠状动脉病变血管的压力，适用于冠状动脉血管造影目测为中度狭窄（直径狭窄30%到70%）且狭窄段参考血管直径^2.5mm的原发病变。
| 137 | 双腔微导管 | 各规格型号 | 根 | 5500 | 在对冠状动脉完全闭塞等导丝难以通过狭窄部位的患者实施经皮腔内冠状动脉成形术时，确保导丝通过部位所需的导管。
| 138 | 穿通导管 | 各规格型号 | 根 | 5500 | 在对因冠状动脉完全闭塞等原因造成狭窄部位导丝通过困难的患者，实施经皮腔内冠状动脉成形术时，用于确保导丝通过部位的导管。
| 139 | 旋压式Y型连接阀套件 | 各规格型号 | 根 | 259.2 | 用于连接管路，建立通道辅助器械进入人体，同时可减少血液渗漏。
| 140 | 血管封合器 | 各规格型号 | 根 | 2505 | 适用于闭合因动脉穿刺操作而引起的股动脉开口。
| 141 | 血管内超声诊断导管 | 各规格型号 | 根 | 9300 | 用于在评价血管的形态时提供冠状动脉和周围血管的横断面图像，作为常规血管造影的辅助手段，提供血管管腔和管壁结构的图像。不可用于脑血管。
| 142 | 一次性使用无菌血管内导管 | 各规格型号 | 根 | 5336 | 在实施经皮冠状动脉成形术时，导丝通过有可能出现困难，对于这样的患者，为了确保导丝能顺利通过可使用。
| 143 | 冠状动脉球囊扩张导管{预扩） | 各规格型号 | 根 | 416 | 适用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。
| 144 | 冠状动脉球囊扩张导管（后扩） | 各规格型号 | 根 | 409 | 适用于字体冠状动脉狭窄部位或搭桥血管狭窄部位球囊扩张支架（裸金属支架或药物洗脱支架）释放后的再次扩张。
02 | 1 | 聚乙烯醇栓塞微球及微导管导丝系统 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 各规格 | 19700 | 用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗。
| 2 |  | 微导管导丝系统 | 各规格 | 5050 | 用于经人体外周血管注入诊断、栓塞或治疗性物质。
| 3 |  | 造影导管 | 各规格 | 339.73 | 适用于将对照介质和/或药物输送到血管系统预先选定部位
| 4 |  | 亲水涂层导丝 | 各规格 | 560 | 用于在介入诊断或治疗中引导导管到达血管系统中指定的解剖位置，
03 | 1 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 各规格 | 套 | 29000 | 适用于股动脉及腘动脉的经皮腔内血管成形术（PTA）。
| 2 | 外周球囊扩张导管 | 各规格 | 套 | 6800 | 适用于外周血管系统（包括髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉、锁骨下动脉和肾动脉）的经皮腔内血管成形术（PTA），并适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变。还适用于外周血管系统中的球囊扩张之家或自扩张支架的后扩张。
| 3 | 可调弯导管 | 各规格 | 根 | 2100 | 用于除心脏和颅内血管外的外周血管，经皮穿刺进入血管系统，在介入诊断或治疗手术中为导丝输送建立通道。
| 4 | 一次性使用球囊充压装置 | 各规格 | 套 | 700 | 用于扩张和收缩血管成形术的球囊或其它介入器械，测量并控制球囊的压力。
| 5 | 灌注系统 | 各规格 | 套 | 3000 | 用于包括溶栓剂和造影剂进入外周血管的液体给药。
| 6 | 血管鞘组 | 各规格 | 套 | 320 | 用于临床介入治疗中导引球囊导管、血管造影导管进入血管内。
| 7 | 腔静脉过滤器 | 各规格 | 套 | 20000 | 经皮放置于下腔静脉用于防止复发性肺栓塞
| 8 | 载药微球 | 各规格 | 瓶 | 26350 | 用于富血管恶性肿瘤供血血管的栓塞
| 9 | 血管内异物圈套器 | 各规格 | 套 | 4550 | 经皮放置于下腔静脉用于防止复发性肺栓塞
| 10 | 机械血栓切除系统 | 各规格 | 套 | 31000 | 适用于心肺、冠状动脉和大脑循环外部原生血管或支架安装血管、支架移植物或原生/人造旁支。
| 11 | 微导管套装 | 各规格 | 套 | 5000 | 适用于外周血管
| 12 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 各规格 | 套 | 14000 | 用于在栓塞手术中阻塞或降低外周脉管系统中的血液流速。
| 13 | 球囊扩张导管 | 各规格 | 根 | 9800 | 用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉的狭窄性病变;以及自体或人工合成动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗。也可用于外周血管中的球囊扩张型及自膨胀型支架的后扩张。
| 14 | 镍钛支架系统 | 各规格 | 个 | 5369 | 适用于治疗股浅动脉和近端腘动脉的动脉粥样硬化病变；也适用于治疗髂总动脉和髂外动脉疾病。