## Sheet1
包号 | 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高限价（元） | 用途
01 | 1 | 血管鞘组 | 各规格 | 个或根或套 | 160 | 用于通过股动脉或桡动脉采用Seldinger术，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，不具有血管内定位或建立血管内通路作用。
| 2 | 造影导管 | 各规格 | 个或根或套 | 230 | 用于血管造影或将治疗药物输送到血管系统中的特定部位，神经血管应用除外。
| 3 | Y形连接器 | 各规格 | 个或根或套 | 225.25 | 用于介入手术中，辅助导管、导丝进入人体，侧枝部分可注入造影剂、药剂或生理盐水，进行压力监视或连接其他介入器械。
| 4 | 球囊扩张压力泵 | 各规格 | 个或根或套 | 650 | 经皮血管成形术中，对球囊进行充盈及收缩。
| 5 | 亲水涂层导丝 | 各规格 | 个或根或套 | 350 | 用于冠状动脉血管内介入诊断及治疗；适用于外周血管，导引导管插入血管内并定位，神经血管内应用除外；适用于泌尿道，内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑、导引作用；适用于消化道、气道，与内窥镜配套，供消化系统或气道引导或导入其他器械用。
| 6 | 自膨式颅内取栓器 | 各规格 | 个或根或套 | 32400 | 通过在堵塞部位建立临时性旁路以及/或通过非手术方式清除栓塞和血栓，帮助继发于颅内血管堵塞性疾病的急性缺血性脑卒中患者恢复血流。使用同时，可以抽吸以及注射或灌注造影剂及其他液体。
| 7 | 可分离弹簧圈系统 | 各规格 | 个或根或套 | 14500 | 用于对颅内动脉瘤和其它血管畸形（如神经脉管系统的动静脉畸形和动静脉瘘）进行栓塞处理，以及对外周脉管系统的动脉和静脉进行栓塞处理。超柔软形可分离弹簧圈用于栓塞颅内动脉瘤。
| 8 | 导引导管 | 各规格 | 个或根或套 | 7410 | 用于将介入器械或诊断器械引入外周血管、冠状动脉和神经血管系统。
| 9 | 远端通路导引导管 | 各规格 | 个或根或套 | 15000 | 用于在外周血管、冠状和神经血管系统中将介入器械或诊断器械引入血管内。
| 10 | 灌注导管 | 各规格 | 个或根或套 | 4700 | 用于将各种诊断器械、治疗栓塞用器械和治疗药剂注入血管系统，并可用于外周和冠状血管系统的超选择性血管造影。
| 11 | 微导丝 | 各规格 | 个或根或套 | 3150 | 用于在神经和外周血管中选择性的安放微导管和其他装置。
| 12 | 血管重建装置和传送系统 | 各规格 | 个或根或套 | 44000 | 与治疗颅内动脉瘤的栓塞装置一起使用。
| 13 | 颅内球囊扩张导管 | 各规格 | 个或根或套 | 19000 | 用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，改善颅内动脉血管的血流灌注。颅内动脉包括：基底动脉，大脑中动脉，颈动脉颅内段和椎动脉颅内段。
| 14 | 右股动脉电子压迫止血器 | 各规格 | 个或根或套 | 1200 | 用于右侧股动脉穿刺后止血
| 15 | 球囊扩张导管 | 各规格 | 个或根或套 | 7500 | 用于外周血管系统（包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、膝下动脉）的经皮腔内血管成形术（PTA）。
| 16 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 各规格 | 个或根或套 | 29000 | 用于股动脉及腘动脉的经皮腔内血管成形术。
02 | 1 | PTA球囊导管 | 各规格 | 个或根或套 | 9210 | 用于对颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理，以便改善颅内供血。
| 2 | 支架系统 | 各规格 | 个或根或套 | 30000 | 1、与 PTA 球囊导管配套使用。用于因颅内动脉粥样硬化狭窄而罹患TIA 或中风的患者。2、可用于治疗主动脉弓下方的周围动脉粥样硬化疾病，可用于缓解胆管树中的恶性肿瘤。
| 3 | 颅内支架系统 | 各规格 | 个或根或套 | 20966 | 与闭塞器械一起用于治疗颅内动脉瘤。
| 4 | 可解脱弹簧圈 | 各规格 | 个或根或套 | 19800 | 旨在血管内阻塞或堵塞神经血管和外围血管的血管异常中的血流。
| 5 | 颅内支持导管 | 各规格 | 个或根或套 | 16000 | 用于辅助医师将尺寸合适的介入器械插入神经血管系统中所选的血管，并在这一过程中提供引导。
| 6 | 微导管 | 各规格 | 个或根或套 | 4700 | 用于帮助注入诊断性药物如造影剂，以及治疗性材料如栓塞用弹簧圈，用于外周血管、冠状血管及神经系统的血管。
| 7 | 球囊导引导管 | 各规格 | 个或根或套 | 14500 | 用于协助血管内导管插入并被引导至外周或神经血管系统的目标血管内。在进行血管造影时，球囊可提供临时性的血管阻塞作用。该球囊导引导管还可以被用作取物器的通道。
| 8 | 外周血管支架系统 | 各规格 | 个或根或套 | 12800 | 用于改善经皮腔内血管成形术(PTA)治疗膝下动脉粥样硬化病变后血管造影结果不佳（≥50%残余狭窄）或血流限制性夹层。
| 9 | 造影导管 | 各规格 | 个或根或套 | 550 | 用于对血管系统的选定部位输送不透X线的造影剂。
| 10 | 导管鞘及穿刺套件 | 各规格 | 个或根或套 | 172 | 用于需要经皮插入血管内器械的动脉和静脉手术。
| 11 | 导引导管 | 各规格 | 个或根或套 | 900 | 用于将介入器械或诊断器械引入冠状动脉或外周血管系统。
| 12 | 球囊扩张导管 | 各规格 | 个或根或套 | 4227 | 用于周围脉管系统(包括髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉、肾动脉和颈动脉)中的经皮腔内血管成形术,同时也可用于治疗局部或综合的动静脉渗析瘘管的阻塞性病变。本器械还可用于周围脉管系统中的球囊扩张支架和自膨式支架的后期扩张。
| 13 | 镍钛支架系统 | 各规格 | 个或根或套 | 12825 | 用于颈动脉粥样硬化疾病的治疗
| 14 | 栓子捕获钢丝系统 | 各规格 | 个或根或套 | 15300 | 用于冠状动脉、颈动脉以及外周动脉介入手术中帮助导管和介入器械放置,并捕获栓子,从而降低栓塞的风险。
| 15 | 动脉穿刺封堵器 | 各规格 | 个或根或套 | 2850 | 用于股动脉穿刺部位闭合，使接受诊断性或介入性导管插入术或接受介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。
03 | 1 | 血流重建装置 | 各规格 | 个或根或套 | 32124 | 用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。
| 2 | 颅内取栓支架 | 各规格 | 个或根或套 | 32124 | 用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。
| 3 | 可解脱弹簧圈 | 各规格 | 个或根或套 | 15900 | 用于颅内动脉瘤的血管内部栓塞，同时也适用于其他神经脉管畸形引起的栓塞，例如动静脉畸形、动静脉瘘管以及外周脉管系统的静脉和动脉的栓塞。
| 4 | 可解脱弹簧圈（半号圈） | 各规格 | 个或根或套 | 15900 | 适用于颅内动脉瘤的血管内栓塞，同时也适用于其他神经血管畸形的栓塞，例如动静脉畸形，动静脉瘘管。该产品还适用于外周血管系统的动脉和静脉的栓塞。
| 5 | 成篮用可解脱弹簧圈 | 各规格 | 个或根或套 | 15900 | 用于颅内动脉瘤以及其他神经血管畸形如动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞治疗，同时也适用于外周血管的动脉及静脉栓塞治疗。
| 6 | 即时解脱器 | 各规格 | 个或根或套 | 1100 | 用于介入手术中，手动解脱释放可解脱弹簧圈。
| 7 | 颅内支撑导管 | 各规格 | 个或根或套 | 11800 | 用于在外周和神经血管里输送介入器材。
| 8 | 微导管 | 各规格 | 个或根或套 | 17000 | 1、用于专业医生控制和选择特殊治疗产品的灌注，以及造影剂的灌注到外周及神经血管。2、用于为受控选择性输注液态栓塞系统建立神经血管通路。
| 9 | 漂浮微导管 | 各规格 | 个或根或套 | 4705 | 用于专业医生有选择的控制灌注药物、栓塞材料和诊断材料如造影剂到外周和神经血管。产品不适用于冠状动脉。
| 10 | 导管 | 各规格 | 个或根或套 | 7888 | 用于把介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。
| 11 | 封堵球囊导管系统 | 各规格 | 个或根或套 | 14112 | 用于需要进行临时封堵的外周血管或神经血管中，可提供临时性的封堵血管技术，对选择性地阻断或控制血流有效；亦可用于颅内动脉瘤的球囊辅助栓塞治疗。
| 12 | 球囊扩张用注射器 | 各规格 | 个或根或套 | 1200 | 用于向球囊导管精确地输送液体控制球囊膨胀或收缩。
| 13 | 导丝 | 各规格 | 个或根或套 | 4200 | 用于在一般血管结构中进行诊断性和/或治疗性手术时，辅助导管在到外周、内脏及脑血管结构中的超选到位。
| 14 | 微导丝 | 各规格 | 个或根或套 | 5100 | 亲水性导丝适用于在一般血管结构中进行诊断性和/或治疗性手术时，辅助微导管在到外周、脑血管结构中的超选到位。导丝扭控器用于在介入手术期间辅助导丝的操控。导丝导入器可方便导丝插入微导管尾端接头或止血阀接头。
| 15 | 神经血管重塑装置 | 各规格 | 个或根或套 | 18900 | 用于治疗颅内神经血管疾病，与栓塞装置一起用于治疗颅内动脉瘤。
| 16 | 血流导向密网支架 | 各规格 | 个或根或套 | 168000 | 用于血管腔内治疗成人（22岁及22岁以上）颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤（IAs)。该产品还适用于颈内动脉最高至末端，用于血管腔内治疗成人（22岁及22岁以上）小型和中型宽颈（颈宽≥4mm或体颈比＜2）同时载瘤动脉直径≥2.0mm且≤5.0mm的囊性或梭形动脉瘤。
| 17 | 液态栓塞系统 | 各规格 | 个或根或套 | 6120 | 用于外周和神经血管（包含动脉畸形和富含血管的肿瘤）损伤的栓塞。
| 18 | 电解脱装置线缆 | 各规格 | 个或根或套 | 900 | 用于在治疗颅内神经血管疾病的手术中解脱Solitaire™ AB(神经血管重塑装置），不能用于解脱弹簧圈。
04 | 1 | 颅内取栓支架 | 各规格 | 个或根或套 | 19630.62 | 用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。
| 2 | 远端通路导管(短距、中距) | 各规格 | 个或根或套 | 17600 | 用于在神经血管系统、外周血管中将介入器械或诊断器械引入血管内。
| 3 | 远端通路导管(远距) | 各规格 | 个或根或套 | 19100 | 用于在神经血管系统、外周血管中将介入器械或诊断器械引入血管内。
| 4 | 封堵球囊导管 | 各规格 | 个或根或套 | 9900 | 可临时封堵外周血管或神经血管的颈动脉段，亦可选择性地阻断或控制血流。
| 5 | 颅内动脉支架 | 各规格 | 个或根或套 | 23800 | 用于颅内、颅底动脉狭窄病变，用于改善脑组织缺血
| 6 | 神经血管导丝 | 各规格 | 个或根或套 | 6800 | 为作X光观察而将造影剂注入患部时所须使用的导管，或者是为对患者实施“扩张”、“栓塞”、“活检”、“引流药剂的注入”等处置而所须使用的导管引导至目标部位而使用的导丝。适用于神经血管系统。
| 7 | 颅内覆膜支架系统 | 各规格 | 个或根或套 | 112000 | 用于颅段颈动脉、椎动脉的外伤性、假性动脉瘤；用于部分其他方法难治的颅段颈动脉、椎动脉动脉瘤；选择性应用于颈动脉海绵窦段以下动脉瘤；适用的病变段血管直径为3.5-4.5mm;适用的颅内动脉瘤瘤径宽度小于10mm;建议应用BOT耐受良好患者。
| 8 | 血管重建装置 | 各规格 | 个或根或套 | 139000 | 适用于颈内动脉及椎动脉未破裂囊性动脉瘤的患者，动脉瘤瘤颈大于等于4mm且瘤体最大径大于等于10mm，靶病变血管直径2.0mm至6.5mm。
| 9 | 血流导向密网支架 | 各规格 | 个或根或套 | 139000
| 10 | 微导管系统 | 各规格 | 个或根或套 | 12500 | 用于专业医师进行神经血管疾病介入治疗时器械的输送。
| 11 | 漂浮微导管 | 各规格 | 个或根或套 | 21000 | 供血管内选择性及超选择性插管术使用，用于诊断或治疗。
| 12 | 选择性导管 | 各规格 | 个或根或套 | 11000 | 用于选择性插管术,适用于对距离长,弯曲多,和小口径的血管实施插管术。
| 13 | 自膨式颅内支架 | 各规格 | 个或根或套 | 45000 | 用于辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤
| 14 | 非粘附性液体栓塞剂 | 各规格 | 个或根或套 | 6500 | 用于脑血管畸形的血管内栓塞治疗。
| 15 | 弹簧圈系统 | 各规格 | 个或根或套 | 14700 | 用于对颅内动脉瘤和诸如动静脉畸形和动静脉瘤等其它神经血管异常实施血管内栓塞术；还可以用于阻塞神经血管系统的血管，藉以永久性地阻断流向动脉瘤或其他血管畸形处的血流，及对外周血管系统的动静脉实施栓塞术治疗。
| 16 | 栓塞系统 | 各规格 | 个或根或套 | 12400 | 用于对颅内动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘤实施血管内栓塞术。还可用于阻塞神经血管系统的血管，藉以永久性地阻断流向动脉瘤或其它血管畸形处的血流及对外周血管系统的动静脉实施栓塞术治疗。
| 17 | 微导管 | 各规格 | 个或根或套 | 12500 | 用于一般性血管内操作，包括在外周和冠状动脉血管中输注诊断性制剂(如造影剂)和治疗性制剂(如栓塞材料)，用于经准许或者批准用于神经血管中且与微导管内径相容的诊断性制剂(如造影剂)和治疗性制剂输注和治疗性装置（如弹簧圈）。
| 18 | 远端通路导管 | 各规格 | 个或根或套 | 30000 | 用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统；有助于导入诊断性或治疗装置；不适用于冠状动脉。
| 19 | 导引导管系统 | 各规格 | 个或根或套 | 1726 | 用于一般性血管内使用,包括神经血管和外周血管系统,有助于导入诊断性或治疗装置。
| 20 | 颅内支架系统 | 各规格 | 个或根或套 | 35000 | 用于与栓塞弹簧圈配合使用，治疗颅内神经血管疾病。