广州中医药大学深圳医院（福田）

货物类项目采购文件

项目名称：采购五金材料供应商

项目编号：FTZXJY-2025-00414

项目类型：货物类

采购方式：询价

货币类型：人民币

评审方法：最低价法

目录

第一章  采购邀请函	6

第二章  采购需求	9

第三章  响应文件模板	11

第四章  合同模板	15

警示条款

一、《深圳经济特区政府采购条例》

第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通响应的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》

第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通响应行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）响应供应商之间相互约定给予未成交的供应商利益补偿。

（二）不同响应供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目响应授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同响应供应商的响应文件或部分响应文件相互混装。

（五）不同响应供应商的响应文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项响应活动的。

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书响应的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在响应供应商编制的响应文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）响应保证金不是从响应供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

响应供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

第八十条 供应商有下列行为之一的，采购机构或采购人不予退还其交纳的响应保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报。

（一）响应截止后，撤销响应的。

（二）成交后无正当理由未在规定期限内签订合同的。

（三）将成交项目转让给他人或者在响应文件中s未说明且未经采购人、采购采购机构同意，将成交项目分包给他人的。

（四）拒绝履行合同义务的。

不予退还的响应保证金及其利息应当上缴国库。

三、《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42号）

若供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十四条规定情形的，采购人或采购机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报。市、区财政部门将加大对违法违规供应商的惩戒力度，实施联合惩戒。

## 资格性审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查方式/查询途径 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质条件 | 根据采购文件招标公告“申请人的资格要求”的规定，要求供应商提供资质证明材料 |
| 2 | 是否存在因违法行为而被禁止参加本市政府采购活动的情形 | 中国政府采购网、深圳市政府采购监管网 |
| 3 | 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员是否为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险 | 供应商提供的《供应商基本情况表》；供应商提供的社保缴纳证明材料。 |
| 4 | 不同投标供应商是否存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系 | 国家企业信用信息公示系统、机关赋码和事业单位登记管理网、全国社会组织信用信息公示平台等网站 |
| 5 | 不同供应商之间是否存在直接控股、管理关系 | 国家企业信用信息公示系统、机关赋码和事业单位登记管理网、全国社会组织信用信息公示平台等网站 |
| 6 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，是否参加了该采购项目的其他采购活动 | 见投标文件《投标及履约承诺函》 |

## 符合性审查表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 未出现将一个包中的内容拆开投标； |
| 2 | 投标文件按照招标文件要求密封、签字、盖章； |
| 3 | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
| 4 | 除招标文件规定允许有替代方案外，对同一项目投标时，未同时提供两套或两套以上的投标方案； |
| 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书且按要求提供有效的授权委托人社保证明文件或承诺函的； |
| 6 | 投标总价或分项报价不高于最高投标限价； |
| 7 | 同一项目未出现两个及以上报价； |
| 8 | 投标人报价不低于其成本，或低于成本，能作出合理说明； |
| 9 | 投标报价未有严重缺漏项目； |
| 10 | 投标文件载明的服务期满足招标文件规定； |
| 11 | 所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面实质性满足招标文件要求； |
| 12 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
| 13 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的； |

# 第一章  采购公告

根据工作安排，我单位拟采购采购五金材料供应商项目，现诚邀各公司参与，具体如下：

- 一、项目背景与概况

项目名称：采购五金材料供应商

项目编号：FTZXJY-2025-00414

年度支付限额：¥370000.00元

采购方式：询价（最低价法）

合同期：24个月，合同一年一签，合同到期前根据供应商履约情况决定是否续签合同。

- 二、资质要求

- 1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件）。

- 2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（由供应商在《政府采购响应及履约承诺函》中作出声明）。

- 3.参与本项目响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

- 5.参与政府采购项目响应的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。须提供自收到本邀请文件起至谈判截止前期间内任意时间以下三个网站的信用查询结果截图（三个网站截图须同时提供，且截图须有公司名称、查询时间及相关信用信息）

1）深圳市政府采购诚信档案一般行政处罚记录

（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html）

2）信用中国

（https://www.creditchina.gov.cn/）

- 政府采购严重违法失信行为信息记录

- （http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）

- 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（由供应商在《政府采购响应及履约承诺函》中作出声明）。

- 7.本项目不接受联合体响应，不允许转包、分包。

- 8.本项目的特定资格要求：无

- 三、采购时间与地点

开标及递交响应文件时间：2025年12月29日10:30

开标地点：广州中医药大学深圳医院（福田）科教楼409室

四、评审方法

（一）本次采购为“询价”采购，通过“最低价法”确定成交供应商，即在满足采购文件中规定的各项因素基础上共进行一轮报价，第一轮报价为最终报价，报价最低者为预成交供应商。

（二）政府采购扶持政策

1.本项目所属行业为 工业 ，投标人应根据所提供所有产品生产企业在《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)中规定的中小企业划型标准填写《中小企业声明函》。

2.据《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了符合政府采购扶持政策的证明材料的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。

- 五、报名方式：

报名时间：本公告发布之日起至2025年12月29日8:00。

凡愿意参加询价的合格响应人，必须于规定时间内备齐以下资料扫描件（PDF格式）一起发送电子邮件至zbcgb02@szftzy.cn邮箱,邮件发送主题格式：公司全称+联系人+联系方式+采购日期+项目名称，PDF文件命名同上。(扫描件不清晰或文件命名方式不正确将可能导致报名失败，产生的后果由供应商自行承担）。以下所有项目均需加盖公章：

1.营业执照

2.法定代表人证明书

3.法定代表人身份证

4.法人授权委托证明书

5.被授权人身份证

提交报名资料后放弃响应资格的请发送放弃报名函至报名邮箱，格式自拟。

六、联系方式：

招标采购办：徐老师 0755-83548626

后勤保障部：李老师 0755-83548583

广州中医药大学深圳医院(福田)

2025年12月23日

# ★第二章  采购需求

# （以下所有参数均为关键性技术指标，响应人所响应产品必须满足，否则视为没有实质性满足采购文件要求。）

（一）采购需求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 年度支付限额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购五金材料供应商 | 1 | 批 | 370000.00 | 拒绝进口 |

- （二）货物清单明细

| 五金材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 限价 |
| 1 | PVC存水弯 | 规格DN50，S型或P型，国标A管 | 套 | 4.5 |
| 2 | PVC堵帽1 | 规格DN50，国标 | 个 | 3 |
| 3 | PVC堵帽2 | 规格DN75，国标 | 个 | 5 |
| 4 | PVC堵帽3 | 规格DN110，国标 | 个 | 9 |
| 5 | PVC堵帽4 | 规格DN32，国标 | 个 | 15 |
| 6 | PVC给水管1 | 规格DN20，压力等级1.0MPa以上，国标 | 条 | 12 |
| 7 | PVC给水管2 | 规格DN25，压力等级1.0MPa以上，国标 | 条 | 18 |
| 8 | PVC给水管3 | 规格DN32，压力等级1.0MPa以上，国标 | 条 | 22 |
| 9 | PVC管刀 | 适用管径至42mm | 把 | 45 |
| 10 | PVC胶水 | 100克/瓶，UPVC专用 | 罐 | 6 |
| 11 | PVC码仔 | 规格DN20、DN25、DN32镀锌或不锈钢 | 个 | 0.5 |
| 12 | PVC排水管1 | 规格DN160（Φ160×4.0mm），国标A管 | 米 | 30 |
| 13 | PVC排水管2 | 规格DN110（Φ110×3.2mm），国标A管 | 米 | 16 |
| 14 | PVC排水管3 | 规格DN75（Φ75×2.3mm），国标A管 | 米 | 12 |
| 15 | PVC排水管4 | 规格DN50（Φ50×2.0mm），国标A管 | 条 | 38 |
| 16 | PVC给水球阀1 | 规格DN20，UPVC，法兰或内螺纹连接 | 个 | 6 |
| 17 | PVC给水球阀2 | 规格DN25UPVC，法兰或内螺纹连接 | 个 | 8 |
| 18 | PVC给水球阀3 | 规格DN32UPVC，法兰或内螺纹连接 | 个 | 10 |
| 19 | PVC给水三通1 | 规格DN20，国标等径 | 个 | 1.5 |
| 20 | PVC给水三通2 | 规格DN25，国标等径 | 个 | 2.5 |
| 21 | PVC给水三通3 | 规格DN32，国标等径 | 个 | 3.5 |
| 22 | PVC给水三通4 | 规格DN50，国标等径 | 个 | 2.8 |
| 23 | PVC给水三通5 | 规格DN75，国标等径 | 个 | 7 |
| 24 | PVC给水三通6 | 规格DN110，国标等径 | 个 | 12 |
| 25 | PVC给水弯头1 | 规格DN20，国标，90度 | 个 | 1 |
| 26 | PVC给水弯头2 | 规格DN25，国标，90度 | 个 | 1.3 |
| 27 | PVC给水弯头3 | 规格DN32，国标，90度 | 个 | 1 |
| 28 | PVC给水弯头4 | 规格DN50，国标，90度 | 个 | 2.5 |
| 29 | PVC给水弯头5 | 规格DN75，国标，90度 | 个 | 6 |
| 30 | PVC给水弯头6 | 规格DN110，国标，90度 | 个 | 8.7 |
| 31 | PVC排水斜三通 | 规格DN110×50°，国标 | 个 | 20 |
| 32 | PVC给水直通1 | 规格DN20，国标 | 个 | 1 |
| 33 | PVC给水直通2 | 规格DN25，国标 | 个 | 1.5 |
| 34 | PVC给水直通3 | 规格DN32，国标 | 个 | 0.5 |
| 35 | PVC给水直通4 | 规格DN50，国标 | 个 | 1.5 |
| 36 | PVC给水直通5 | 规格DN75，国标 | 个 | 3 |
| 37 | PVC给水直通6 | 规格DN110，国标 | 个 | 6 |
| 38 | PPR热管1 | 规格DN20，S2.5系列，4米/根，热水用 | 根 | 17 |
| 39 | PPR热管2 | 规格DN25，S2.5系列，4米/根，热水用 | 根 | 20 |
| 40 | PPR热管3 | 规格DN32，S2.5系列，4米/根，热水用 | 根 | 38 |
| 41 | PPR三通1 | 规格DN20，国标等径，热水用 | 个 | 1.5 |
| 42 | PPR三通2 | 规格DN25，国标等径，热水用 | 个 | 2 |
| 43 | PPR三通3 | 规格DN32，国标等径，热水用 | 个 | 3 |
| 44 | PPR弯头1 | 规格DN20，国标90度，热水用 | 个 | 1 |
| 45 | PPR弯头2 | 规格DN25，国标90度，热水用 | 个 | 1.5 |
| 46 | PPR弯头3 | 规格DN32，国标90度，热水用 | 个 | 2.5 |
| 47 | PPR直通 | 规格DN20、DN25，国标，热水用 | 个 | 1 |
| 48 | PPR内牙弯头 | 规格DN20，一端热熔一端内螺纹，热水用 | 个 | 10 |
| 49 | PPR内牙直通 | 规格DN20，一端热熔一端内螺纹，热水用 | 个 | 8 |
| 50 | PPR外牙直通 | 规格DN20，一端热熔一端内螺纹，热水用 | 个 | 11 |
| 51 | PPR闸阀1 | 规格DN20，热水用，全通径 | 个 | 18 |
| 52 | PPR闸阀2 | 规格DN25，热水用，全通径 | 个 | 25 |
| 53 | PPR闸阀3 | 规格DN32，热水用，全通径 | 个 | 38 |
| 54 | PPR闸阀4 | 规格DN40，热水用，全通径 | 个 | 48 |
| 55 | PPR闸阀5 | 规格DN50，热水用，全通径 | 个 | 68 |
| 56 | PPR闸阀6 | 规格DN63，热水用，全通径 | 个 | 93 |
| 57 | 浮球开关水位控制器 | ST-M15，AC220V，电缆长度≥5米，IP68 | 套 | 45 |
| 58 | 电磁阀 | 通用型，二位二通常闭，DN15，AC220V | 个 | 180 |
| 59 | 吊码 | 规格DN20、DN25，镀锌，配膨胀螺丝 | 个 | 1.8 |
| 60 | 卡箍 | 规格160mm，不锈钢304，蜗杆式 | 个 | 6 |
| 61 | 管箍 | 规格DN32，镀锌或不锈钢 | 个 | 2 |
| 62 | 喉箍1 | 规格13-19mm，不锈钢304，蜗杆式 | 个 | 1.5 |
| 63 | 喉箍2 | 规格35-51mm，不锈钢304，蜗杆式 | 个 | 3 |
| 64 | 水胶布 | 20米/卷，PTFE材质 | 卷 | 1.5 |
| 65 | 胶水 | 500克/罐，PVC/ABS通用或UPVC专用 | 罐 | 18 |
| 66 | 胶管1 | 内径DN20、DN25，钢丝增强，耐压≥1.0MPa | 米 | 4 |
| 67 | 胶管2 | 内径DN32，钢丝增强，耐压≥1.0MPa | 米 | 4.5 |
| 68 | 带胶蛇皮管 | 内径DN16，PU/PVC材质，用于穿线保护 | 件 | 30 |
| 69 | LED灯管1 | 规格T8-1.2米，功率18W，色温白光，光通量≥1800lm。 | 条 | 11 |
| 70 | LED灯管2 | 规格T8-1.2米，功率18W，色温白光，光通量≥1800lm。 | 套 | 20 |
| 71 | LED灯管3 | 规格T5-1.2米，功率18W，色温白光，光通量≥1800lm。 | 套 | 20 |
| 72 | LED灯管4 | 规格T5-0.9米，功率12W，色温白光，光通量≥1200lm。 | 套 | 20 |
| 73 | LED灯架 | 规格T8-1.2米，单/双管，电子/电感镇流器需明确。 | 支 | 13.5 |
| 74 | LED灯盘1 | 规格300x300mm，功率18W，色温白光，嵌装/明装。 | 个 | 45 |
| 75 | LED灯盘2 | 规格300x600mm，功率36W，色温白光，嵌装/明装。 | 个 | 70 |
| 76 | LED灯盘3 | 规格600x600mm，功率36-40W，色温白光，嵌装/明装。 | 个 | 83 |
| 77 | LED灯盘4 | 规格300x1200mm，功率40W，色温白光，嵌装/明装。 | 个 | 93 |
| 78 | LED灯盘5 | 规格600x1200mm，功率68W，色温白光，嵌装/明装。 | 个 | 168 |
| 79 | LED灯泡1 | 功率3W，E27螺口，色温白光，光效≥100lm/W。 | 个 | 5 |
| 80 | LED灯泡2 | 功率5W，E27螺口，色温白光，光效≥100lm/W。 | 个 | 8 |
| 81 | LED灯泡3 | 功率7W，E27螺口，色温白光，光效≥100lm/W。 | 个 | 9 |
| 82 | LED灯泡4 | 功率10W，E27螺口，色温白光，光效≥100lm/W。 | 个 | 10 |
| 83 | LED灯泡5 | 功率20W，E27螺口，色温白光，光效≥100lm/W。 | 个 | 17 |
| 84 | LED灯泡6 | 功率24W，E27螺口，色温白光，光效≥100lm/W。 | 个 | 25 |
| 85 | LED灯泡7 | 功率30W，E27螺口，色温白光，光效≥100lm/W。 | 个 | 35 |
| 86 | LED灯泡8 | 功率38W，E27螺口，色温白光，光效≥100lm/W。 | 个 | 45 |
| 87 | LED办公灯 | 规格300x1200mm，功率68W，色温白光，带格栅/平板。 | 套 | 58 |
| 88 | LED筒灯1 | 开孔3寸/3.5寸，功率5-7W，色温白光，嵌装。 | 套 | 18 |
| 89 | LED筒灯2 | 开孔4寸，功率5W，色温白光，嵌装 | 套 | 20 |
| 90 | LED筒灯3 | 开孔5寸，功率9W，色温白光，嵌装 | 套 | 28 |
| 91 | LED筒灯4 | 开孔6寸，功率12W，色温白光，嵌装。 | 套 | 30 |
| 92 | LED应急筒灯 | 开孔6寸，应急功率≥3W，应急时间≥90分钟，消防认证。 | 套 | 48 |
| 93 | LED投光灯 | 功率150W，色温白光，防护等级IP65，AC220V。 | 个 | 285 |
| 94 | LED吸顶灯1 | 规格300x300mm，功率18W，色温白光，圆形/方形。 | 套 | 45 |
| 95 | LED吸顶灯2 | 功率24W，色温白光，圆形/方形。 | 套 | 60 |
| 96 | LED防尘灯 | 功率40W，色温白光，防护等级IP65，带应急功能可选。 | 套 | 48 |
| 97 | LED小电筒1 | 功率3W，白光，电池或充电式。 | 支 | 20 |
| 98 | LED小电筒2 | 功率15W，白光，普通款，可调焦。 | 支 | 75 |
| 99 | 双管防爆灯 | 规格1.2米，功率2x40W，防爆等级Ex d II CT6，白光。 | 套 | 105 |
| 100 | 紫外线灯管 | 规格0.9米/30W，1.2米/40W，波长253.7nm，灯头G13。 | 条 | 25 |
| 101 | 紫外线支架 | 90CM/1.2M通用型紫外线灯管支架，防护等级IP20以上。 | 条 | 18 |
| 102 | 紫外线灯管配支架 | 30W/40W紫外线灯管与对应长度支架成套采购。 | 套 | 40 |
| 103 | 指示灯 | AC12V~380V LED指示灯，红/绿/黄三色可选，直径22mm。 | 个 | 7.8 |
| 104 | 双支带罩LED支架 配灯管 | 1.2M双管LED格栅灯支架（带亚克力罩），配T8-18W灯管2支。 | 套 | 55 |
| 105 | 灯座 | E27通用螺口灯座，阻燃材料，陶瓷内芯。 | 个 | 5 |
| 106 | 防爆灯管 | T8-1.2M 40W防爆型LED灯管，防爆等级Ex d IIC T6。 | 套 | 75 |
| 107 | 路灯头 | 100W LED路灯头，防护等级IP65，色温4000K-6000K。 | 个 | 365 |
| 108 | 单格栅棚灯 | 600x600mm LED单管格栅灯盘，功率8W，白光。 | 套 | 105 |
| 109 | 双格栅棚灯 | 600x600mm LED双管格栅灯盘，功率2*12W，白光。 | 套 | 210 |
| 110 | 铜弯头 | 90度铜弯头，规格4分、6分、1寸，H59铜材。 | 个 | 9 |
| 111 | 铜直通 | 铜管直通接头，规格4分、6分、1寸，H59铜材。 | 个 | 5 |
| 112 | 铜球阀1 | 4分铜球阀，全通径，H59铜材。 | 个 | 18 |
| 113 | 铜球阀2 | 6分铜球阀，全通径，H59铜材。 | 个 | 25 |
| 114 | 铜球阀3 | 1寸铜球阀，全通径，H59铜材。 | 个 | 33 |
| 115 | 马桶进水阀 | 通用马桶进水阀，带补水功能，ABS材质。 | 个 | 22 |
| 116 | 铜转换接头 | 4分外丝转4分内丝铜接头，H59铜材 | 个 | 5.5 |
| 117 | 压力表铜反冲管 | 压力表专用铜缓冲管，M20×1.5接口。 | 条 | 40 |
| 118 | 花洒座 | 304不锈钢淋浴花洒固定座，可调节角度，7*6cm。 | 个 | 8.5 |
| 119 | 花洒管 | 1.5M不锈钢软管，4分接口，带防爆钢丝。 | 条 | 18 |
| 120 | 花洒头 | 手持淋浴花洒，3-5功能出水，ABS材质。 | 个 | 22 |
| 121 | 花洒1 | 顶喷大花洒，直径200-250mm，增压节水型。 | 套 | 30 |
| 122 | 花洒2 | 三出水淋浴花洒套装（顶喷+手持+下出水）。 | 套 | 45 |
| 123 | 软管1 | 4分不锈钢波纹软管，长度60cm，耐压≥1.0MPa。 | 条 | 9 |
| 124 | 软管2 | 4分不锈钢波纹软管，长度80cm，耐压≥1.0MPa。 | 条 | 11 |
| 125 | 软管3 | 4分不锈钢波纹软管，长度100cm，耐压≥1.0MPa。 | 条 | 12 |
| 126 | 软管4 | 4分不锈钢波纹软管，长度120cm，耐压≥1.0MPa。 | 条 | 17 |
| 127 | 软管5 | 4分不锈钢波纹软管，长度150cm，耐压≥1.0MPa。 | 条 | 20 |
| 128 | 软管6 | 4分不锈钢波纹软管，长度200cm，耐压≥1.0MPa。 | 条 | 25 |
| 129 | 洗手盆下水管 | 洗手盆专用弹跳式下水管，PVC材质，100cm | 条 | 7.5 |
| 130 | 洗手盆下水头 | 面盆弹跳式下水器，通用口径，不锈钢/ABS。 | 个 | 35 |
| 131 | 下水管 | PVC下水管，直径32/40mm，长度100cm。 | 条 | 5 |
| 132 | 下水头 | 不锈钢水槽下水器，提笼/弹跳式，通用口径。 | 个 | 25 |
| 133 | 下水管+头 | 水槽专用提笼式下水器套装（含下水管）。 | 套 | 45 |
| 134 | 锁牌 | 门锁标识牌，304不锈钢，尺寸40×60mm。 | 套 | 3.5 |
| 135 | 不锈钢锁扣 | 304不锈钢锁扣，规格与门锁配套。 | 付 | 4 |
| 136 | 球锁舌头 | 球形锁配套斜舌，不锈钢材质。 | 个 | 4 |
| 137 | 小挂锁 | 30mm铜挂锁，锌合金外壳，3把钥匙 | 把 | 5 |
| 138 | 信箱锁 | 信箱专用锁，通用型弹子锁芯。 | 个 | 5 |
| 139 | 铁柜锁 | 抽屉柜弹子锁，锌合金，40mm锁体 | 把 | 6 |
| 140 | 柜子锁 | 通用型柜门锁，弹子锁芯，锌合金 | 把 | 6 |
| 141 | 抽柜锁 | 抽屉专用锁，尺寸25×25mm，锌合金。 | 把 | 7 |
| 142 | 三联锁 | 三联动锁，适用于玻璃门/展柜。 | 把 | 8 |
| 143 | 铜挂锁 | 50mm铜挂锁，防撬防剪，H59铜材。 | 把 | 9 |
| 144 | 长方形锁舌头 | 方舌锁舌，304不锈钢，长度40/50/60mm。 | 个 | 13 |
| 145 | 带把手铁柜锁 | 柜门带把手弹子锁，锌合金材质。 | 把 | 15 |
| 146 | 电箱锁 | 配电箱专用挂锁，30-40mm，防触电 | 个 | 18.5 |
| 147 | 挂锁 | 40mm锌合金挂锁，防水防锈，2把钥匙。 | 把 | 20 |
| 148 | 链子锁 | 防盗链条锁，锁体40mm，链条长度1M。 | 把 | 20 |
| 149 | 强电井门锁 | 电井专用C级锁芯门锁，防火防锈。 | 套 | 20 |
| 150 | 防盗门锁芯 | C级防盗门锁芯，规格Φ30/32×60mm。 | 个 | 35 |
| 151 | 不锈钢加厚隔断锁 | 304不锈钢隔断锁，中心距72mm，C级锁芯。 | 个 | 28 |
| 152 | 球形锁 | 浴室用球形锁，中心距60mm，带应急孔。 | 把 | 28 |
| 153 | 天地锁芯1 | 通用型天地钩锁芯，适用于标准防盗门，70mm。 | 个 | 30 |
| 154 | 天地锁芯2 | 通用型天地钩锁芯，适用于标准防盗门,75mm。 | 个 | 33 |
| 155 | 天地锁芯3 | 通用型天地钩锁芯，适用于标准防盗门,85mm。 | 个 | 35 |
| 156 | 执手门锁锁芯 | 执手门锁配套锁芯，弹子结构，A/B级,40mm。 | 个 | 35 |
| 157 | 防火门锁 | 防火门专用锁，通过防火检测，耐火≥1小时。 | 把 | 45 |
| 158 | 玻璃门锁 | 玻璃门专用锁，U型锁体，304不锈钢。 | 把 | 50 |
| 159 | 门锁1 | 卫生间玻璃门锁，锌合金，带应急开启。 | 把 | 50 |
| 160 | 门锁2 | 办公室执手门锁，锌合金，分体式 | 把 | 73 |
| 161 | 防盗门锁 | 防盗门专用C级锁芯门锁，304不锈钢面板。 | 把 | 55 |
| 162 | U形锁 | 通用U型锁，锁杆直径16mm，锌合金锁体。 | 把 | 55 |
| 163 | 加长U型锁 | 加长U型锁，锁杆长度25-30cm，直径18mm。 | 把 | 65 |
| 164 | 方形锁 | 方形挂锁，40mm，锌合金材质。 | 把 | 68 |
| 165 | 半圆玻璃门锁 | 玻璃门半圆形锁，304不锈钢，带锁芯。 | 把 | 70 |
| 166 | 豪华不锈钢卫浴门锁 | 304不锈钢卫浴锁,可调节门锁，门厚度35mm-45mm之间，可调尺寸110mm-195mm之前 | 把 | 78 |
| 167 | 豪华执行双舌门锁 | 执手式双舌门锁，304不锈钢，C级锁芯。 | 套 | 90 |
| 168 | 豪华门锁 | 锌合金豪华执手门锁，分体式，表面电镀。 | 把 | 95 |
| 169 | 豪华卫生间锁 | 锌合金豪华浴室锁，带紧急开启孔 | 把 | 95 |
| 170 | 不锈钢插芯门锁 | 304不锈钢插芯锁，适用于木门/防火门。 | 把 | 110 |
| 171 | 插芯锁 | 通用型插芯门锁，适用于标准门厚 | 套 | 145 |
| 172 | 大门锁1 | 防盗门专用C级锁芯大门锁，带天地钩功能。 | 把 | 190 |
| 173 | 大门锁2 | 大门执手锁，锌合金/不锈钢，C级锁芯。 | 套 | 230 |
| 174 | 天地防火门锁 | 防火门专用天地锁，耐火≥1小时。 | 把 | 230 |
| 175 | 单舌豪华锁 | 豪华单舌执手门锁，锌合金材质。 | 把 | 380 |
| 176 | 大门豪华门锁 | 大门专用豪华执手锁，304不锈钢，C级锁芯。 | 把 | 485 |
| 177 | 手喷漆 | 自喷漆，400ml，多种颜色可选。 | 瓶 | 7 |
| 178 | 脱漆剂 | 油漆脱漆剂，1L/桶，通用型。 | 桶 | 35 |
| 179 | 防锈漆 | 铁红防锈漆，2.5kg/桶，醇酸/环氧树脂。 | 桶 | 65 |
| 180 | 油漆1 | 5kg/桶。 | 桶 | 130 |
| 181 | 油漆2 | 3kg/桶。 | 桶 | 85 |
| 182 | 油漆3 | 25kg/桶。 | 桶 | 450 |
| 183 | 马路漆 | 马路划线漆，黄色/白色，5kg/桶 | 桶 | 80 |
| 184 | 耐磨清漆 | 环氧耐磨清漆，5kg/桶，高光泽。 | 桶 | 220 |
| 185 | 地坪漆 | 环氧地坪漆，灰色，11kg/套装（底漆+面漆）。 | 桶 | 256 |
| 186 | 外墙漆 | 弹性外墙乳胶漆，20kg/桶，多种颜色可选。 | 桶 | 295 |
| 187 | 墙体面漆 | 内墙乳胶漆，白色，18L/桶，哑光 | 桶 | 330 |
| 188 | 内墙漆 | 环保内墙乳胶漆，18L/桶，可调色 | 桶 | 390 |
| 189 | 环氧树脂地坪水泥漆 | 环氧树脂地坪漆，灰色，20kg/套装 | 桶 | 795 |
| 190 | 油漆稀释剂天那水 | 通用型稀释剂，9.5KG/桶。 | 桶 | 220 |
| 191 | 油漆刷 | 羊毛油漆刷，2寸。 | 把 | 3.5 |
| 192 | 羊毛刷1 | 1寸羊毛刷，木柄，优质羊毛。 | 把 | 1 |
| 193 | 羊毛刷2 | 2寸羊毛刷，木柄，优质羊毛。 | 把 | 2 |
| 194 | 羊毛刷3 | 3寸羊毛刷，木柄，优质羊毛。 | 把 | 3 |
| 195 | 羊毛刷4 | 4寸羊毛刷，木柄，优质羊毛。 | 把 | 4 |
| 196 | 小滚筒 | 4寸小滚筒，配套4寸滚筒芯。 | 个 | 5 |
| 197 | 小滚筒芯 | 4寸滚筒芯，短毛/中毛/长毛。 | 个 | 3 |
| 198 | 小滚筒把 | 4寸滚筒把手，伸缩杆。 | 把 | 3 |
| 199 | 大滚筒 | 9寸大滚筒，配套9寸滚筒芯。 | 个 | 6 |
| 200 | 大滚筒芯 | 9寸滚筒芯，短毛/中毛/长毛。 | 个 | 6 |
| 201 | 大滚筒把 | 9寸滚筒把手，伸缩杆。 | 把 | 15 |
| 202 | 滚筒 | 通用型10寸滚筒，配套10寸滚筒芯 | 把 | 5 |
| 203 | 手套 | 棉纱手套，M/L码，10付/扎 | 扎 | 15 |
| 204 | 角阀 | 4分全铜角阀，陶瓷阀芯，一进一出 | 个 | 15 |
| 205 | 水龙头1 | 4分单冷水龙头，锌合金/铜材。 | 个 | 20 |
| 206 | 洗衣机龙头 | 4分洗衣机专用龙头，带防脱卡扣。 | 个 | 25 |
| 207 | 拖把池加长水龙头 | 加长型拖把池龙头，高度40-50cm。 | 个 | 50 |
| 208 | 弯式水龙头 | 4分弯嘴水龙头，厨房用，锌合金。 | 个 | 50 |
| 209 | 小横菜盆龙头 | 菜盆龙头，4分冷热，可旋转。 | 个 | 65 |
| 210 | 鹅颈龙头 | 鹅颈龙头，全铜，单冷/冷热 | 个 | 65 |
| 211 | 冷热水龙头 | 4分冷热水龙头，面盆/厨房通用。 | 个 | 130 |
| 212 | 水龙头2 | 通用型4分单冷水龙头，锌合金材质 | 套 | 135 |
| 213 | 水龙头3 | 通用型4分冷热水龙头，锌合金材质 | 套 | 138 |
| 214 | 厨房冷热龙头 | 厨房用冷热龙头，距离300mm。 | 个 | 185 |
| 215 | 水龙头4 | 通用型4分高弯冷热水龙头，锌合金材质 | 套 | 190 |
| 216 | 水龙头5 | 通用型4分淋浴冷热水龙头，锌合金材质 | 套 | 260 |
| 217 | 感应水龙头 | 自动感应水龙头，4分，感应距离10-30cm。 | 套 | 305 |
| 218 | 感应双用龙头 | 感应+冷热水双模式龙头，公共场所用 | 套 | 450 |
| 219 | 恒温电热龙头 | 即热式电热水龙头，功率3000W，防漏电。 | 套 | 235 |
| 220 | 小便池感应面板 | 小便斗感应面板，AC220V，感应距离0.5M。 | 个 | 160 |
| 221 | 小便电磁阀 | 小便斗感应冲水电磁阀，AC220V，常闭型。 | 个 | 175 |
| 222 | 小便斗感应器 | 小便斗全自动感应器，AC220V，电池备用。 | 套 | 240 |
| 223 | 小便斗马头 | 小便斗进水阀，4分，带滤网，铜质 | 个 | 32 |
| 224 | 蹲厕防臭盖 | 蹲便器防臭盖，硅胶材质，通用型 | 个 | 28 |
| 225 | 脚踏大便冲水阀1 | 蹲便器脚踏阀，DN25，铸铁/不锈钢 | 个 | 128 |
| 226 | 脚踏大便冲水阀2 | 蹲便器脚踏阀，DN32，铸铁/不锈钢 | 个 | 265 |
| 227 | 脚踏阀卧式1 | 不锈钢卧式脚踏阀，1寸，公共场所用。 | 个 | 80 |
| 228 | 脚踏阀卧式2 | 不锈钢卧式脚踏阀，2寸，公共场所用。 | 个 | 180 |
| 229 | 脚踏阀卧式3 | 不锈钢卧式脚踏阀，3寸，公共场所用。 | 个 | 198 |
| 230 | 暗装冲水阀 | 暗装式马桶冲水阀，DN20，水箱配套。 | 个 | 142 |
| 231 | 暗装脚踩阀芯、盖脚踏板 | 暗装脚踏阀芯及盖板，不锈钢。 | 套 | 89 |
| 232 | 马桶按钮 | 马桶水箱冲水按钮，通用型，双档 | 个 | 9.5 |
| 233 | 马桶盖螺丝 | 马桶盖固定螺丝，不锈钢，通用长度。 | 个 | 13 |
| 234 | 马桶胶垫 | 马桶法兰圈，橡胶/蜡质，通用口径 | 个 | 15 |
| 235 | 马桶胶塞 | 马桶排水口密封塞，硅胶材质。 | 个 | 4 |
| 236 | 马桶配件 | 马桶水箱配件套装（进水阀+排水阀+按钮）。 | 套 | 53 |
| 237 | 马桶盖1 | 通用型马桶盖，ABS材质，缓降。 | 个 | 60 |
| 238 | 马桶盖2 | 智能马桶盖，即热式，带多种清洗功能。 | 个 | 95 |
| 239 | 冲水马桶连水箱 | 连体式坐便器，节水型，305/400坑距。 | 套 | 123 |
| 240 | 线管码仔1 | 16mm线管管卡，镀锌，配膨胀管螺丝。 | 个 | 0.3 |
| 241 | 线管码仔2 | 20mm线管管卡，镀锌，配膨胀管螺丝。 | 个 | 0.4 |
| 242 | 线管码仔3 | 25mm线管管卡，镀锌，配膨胀管螺丝。 | 个 | 0.5 |
| 243 | 线管直通1 | 16mm PVC线管直通，阻燃。 | 个 | 0.3 |
| 244 | 线管直通2 | 20mm PVC线管直通，阻燃。 | 个 | 0.5 |
| 245 | 线管直通3 | 25mm PVC线管直通，阻燃。 | 个 | 0.5 |
| 246 | 线管弯头1 | 16mm PVC线管弯头，阻燃，90度。 | 个 | 0.6 |
| 247 | 线管弯头2 | 20mm PVC线管弯头，阻燃，90度。 | 个 | 0.9 |
| 248 | 线管弯头3 | 25mm PVC线管弯头，阻燃，90度。 | 个 | 1 |
| 249 | 线管三通1 | 16mm PVC线管三通，阻燃。 | 个 | 0.8 |
| 250 | 线管三通2 | 20mm PVC线管三通，阻燃。 | 个 | 1.3 |
| 251 | 线管三通3 | 25mm PVC线管三通，阻燃。 | 个 | 1.82 |
| 252 | 线管1 | 16mm PVC阻燃电工套管，3米/根，轻型/中型。 | 根 | 6 |
| 253 | 线管2 | 20mm PVC阻燃电工套管，3米/根，中型/重型。 | 根 | 8.5 |
| 254 | 线管3 | 25mm PVC阻燃电工套管，3米/根，重型。 | 根 | 10 |
| 255 | 线槽1 | 40×20mm PVC线槽，阻燃，3米/根 | 根 | 7 |
| 256 | 线槽2 | 60×40mm PVC线槽，阻燃，3米/根 | 根 | 8.5 |
| 257 | 地线槽1 | 50×15mm PVC地线槽，阻燃，自粘式。 | 条 | 9 |
| 258 | 地线槽2 | 80×20mm PVC地线槽，阻燃，自粘式。 | 条 | 13 |
| 259 | 铁线槽 | 100×50mm镀锌铁线槽，厚度1.0mm | 条 | 28 |
| 260 | 地槽1 | 不锈钢地插槽，宽度20mm，隐藏式 | 条 | 18 |
| 261 | 地槽2 | 铝合金地槽，宽度30mm，带橡胶条 | 条 | 23 |
| 262 | 电线1 | BV 1.5mm² 铜芯电线，国标 | 米 | 2.5 |
| 263 | 电线2 | BV 2.5mm² 铜芯电线，国标 | 米 | 4 |
| 264 | 电线3 | BV 4mm² 铜芯电线，国标 | 米 | 5.5 |
| 265 | 电线4 | BV 6mm² 铜芯电线，国标 | 米 | 9 |
| 266 | 电线5 | BV 10mm² 铜芯电线，国标，100米/卷。 | 卷 | 125 |
| 267 | 电线6 | RVV 2×1.0mm² 护套线，国标，100米/卷。 | 卷 | 210 |
| 268 | 电线7 | RVV 3×1.5mm² 护套线，国标，100米/卷。 | 卷 | 315 |
| 269 | 电线8 | RVV 4×2.5mm² 护套线，国标，100米/卷。 | 卷 | 595 |
| 270 | 电线9 | BVR 2.5mm² 多股软线，国标，100米/卷。 | 卷 | 865 |
| 271 | 电缆线1 | YJV 3×4+1×2.5mm² 电力电缆，国标。 | 米 | 4.5 |
| 272 | 电缆线2 | YJV 3×6+1×4mm² 电力电缆，国标。 | 米 | 6.5 |
| 273 | 电缆线3 | YJV 3×10+1×6mm² 电力电缆，国标。 | 米 | 9 |
| 274 | 电缆线4 | YJV 4×16+1×10mm² 电力电缆，国标。 | 米 | 13 |
| 275 | 电缆线5 | YJV 4×25+1×16mm² 电力电缆，国标。 | 米 | 28 |
| 276 | 电缆线6 | RVV 4×0.5mm² 信号电缆，国标。 | 米 | 32 |
| 277 | 电缆线7 | RVVP 2×1.0mm² 屏蔽电缆，国标 | 米 | 43 |
| 278 | 电缆线8 | VV 3×50+1×25mm² 铠装电缆，国标。 | 米 | 83 |
| 279 | 电缆线9 | KVV 10×1.5mm² 控制电缆，国标 | 卷 | 1265 |
| 280 | 电缆盘 | 工业电缆盘，长度30M，带漏电保护 | 个 | 95 |
| 281 | 移动线盘 | 便携式移动电缆盘，长度20M，4插位。 | 个 | 880 |
| 282 | 平行线1 | 平行护套线 2×0.75mm²，100米/卷。 | 卷 | 165 |
| 283 | 平行线2 | 平行护套线 2×1.0mm²，100米/卷 | 卷 | 183 |
| 284 | 平行线3 | 平行护套线 2×1.5mm²，100米/卷 | 卷 | 295 |
| 285 | 电话机 | 普通电话座机，按键式，带来电显示。 | 台 | 131 |
| 286 | 电话培新架 | 电话配线架，100对，19英寸标准。 | 个 | 87 |
| 287 | 电话水晶头 | RJ11电话水晶头，4P4C | 个 | 0.5 |
| 288 | 电话线 | HBVV 2×0.5mm 电话线，100米/卷 | 卷 | 157 |
| 289 | 电话分线端口 | 电话接线端子，一分二 | 个 | 3.9 |
| 290 | 电视天线 | 数字电视天线，室内型，增益20dB | 米 | 2 |
| 291 | 网络水晶头 | RJ45网络水晶头，8P8C | 个 | 0.5 |
| 292 | 网线 | 超五类非屏蔽网线，305米/箱，铜芯≥0.5mm。 | 米 | 2 |
| 293 | 天线 | WiFi天线，5dBi，SMA接口。 | 米 | 2 |
| 294 | 线码 | 尼龙扎带，100/150/200mm，100条/包。 | 包 | 3 |
| 295 | 穿线器1 | 10M玻璃钢穿线器，直径4mm。 | 条 | 20 |
| 296 | 穿线器2 | 20M钢丝穿线器，带引导头。 | 条 | 65 |
| 297 | 网络压线钳 | RJ45/RJ11两用压线钳，带剥线刀。 | 把 | 48 |
| 298 | 底盒 | 86型暗装底盒，深度40mm，PVC阻燃 | 个 | 2 |
| 299 | 白盖板 | 86型空白面板，白色，阻燃ABS。 | 个 | 1.5 |
| 300 | 防水盒 | 86型防水盒，透明盖，IP55防护。 | 个 | 8.5 |
| 301 | 插座面板1 | 86型五孔插座，10A，白色。 | 个 | 6 |
| 302 | 插座面板2 | 86型一开五孔，10A，白色。 | 个 | 10 |
| 303 | 插座面板3 | 86型16A三孔空调插座，白色。 | 个 | 15 |
| 304 | 插座面板4 | 86型电视+网络+电话三合一面板，白色。 | 套 | 10 |
| 305 | 带开关插座1 | 86型一开五孔插座，10A，白色。 | 个 | 10 |
| 306 | 带开关插座2 | 86型二开五孔插座，10A，白色。 | 个 | 13 |
| 307 | 多孔插座 | 86型四孔插座，10A，白色。 | 个 | 12 |
| 308 | 多用插座 | 国际通用转换插座，带USB充电口。 | 个 | 15 |
| 309 | 空调插座 | 16A三孔空调专用插座，86型，白色 | 个 | 12 |
| 310 | 防水插座 | IP44防水插座盒，带防溅盖，86型 | 个 | 28 |
| 311 | 地拖插 | 工业用移动式地拖插座，4位，带漏电保护。 | 个 | 12 |
| 312 | 航空插座、插头 | 航空插头插座，3芯/4芯，16A/32A | 个 | 18 |
| 313 | 金色地插 | 不锈钢金色地板插座，弹起式，五孔+网络。 | 个 | 95 |
| 314 | 开关1 | 86型单开单控开关，10A，白色。 | 个 | 6 |
| 315 | 开关2 | 86型双开单控开关，10A，白色。 | 个 | 7.8 |
| 316 | 开关3 | 86型三开单控开关，10A，白色。 | 个 | 10 |
| 317 | 大板开关1 | 86型无边框大板开关，单开，白色 | 个 | 6.5 |
| 318 | 大板开关2 | 86型无边框大板开关，双开，白色 | 个 | 8 |
| 319 | 大板开关3 | 86型无边框大板开关，三开，白色 | 个 | 15 |
| 320 | 床头开关 | 床头双控开关面板，10A | 个 | 4 |
| 321 | 声控开关 | 声光控延时开关，适用楼梯/走廊，10A。 | 个 | 10 |
| 322 | 双位灯开关 | 双开双控开关，控制两组灯，16A | 个 | 9.5 |
| 323 | 门铃 | 无线门铃，一拖一，电池供电。 | 套 | 95 |
| 324 | 电源开关 | 墙壁电源总开关，双极，32A/40A。 | 个 | 25 |
| 325 | 防爆开关 | 防爆型照明开关，Ex d IIC T6，不锈钢，100W。 | 个 | 30 |
| 326 | 万能转换开关1 | LW5系列万能转换开关，3档/4档。 | 个 | 36 |
| 327 | 万能转换开关2 | LW8系列万能转换开关，电流10A。 | 个 | 51 |
| 328 | 启停开关 | 自锁式启动停止按钮开关，红绿各一，22mm。 | 个 | 19 |
| 329 | 隔相间隔板EZD隔弧皮 | 配电箱隔弧板，耐高温阻燃，标准尺寸。 | 个 | 4.5 |
| 330 | 漏电开关1 | 1P+N 漏电保护器，额定电流10A，动作电流30mA。 | 个 | 35 |
| 331 | 漏电开关2 | 1P+N 漏电保护器，额定电流16A，动作电流30mA。 | 个 | 38 |
| 332 | 漏电开关3 | 1P+N 漏电保护器，额定电流20A，动作电流30mA。 | 个 | 38 |
| 333 | 漏电开关4 | 1P+N 漏电保护器，额定电流25A，动作电流30mA。 | 个 | 45 |
| 334 | 漏电开关5 | 2P 漏电保护器，额定电流32A，动作电流30mA。 | 个 | 65 |
| 335 | 漏电开关6 | 2P 漏电保护器，额定电流40A，动作电流30mA。 | 个 | 103 |
| 336 | 漏电开关7 | 3P 漏电保护器，额定电流63A，动作电流100mA。 | 个 | 104 |
| 337 | 漏电开关8 | 3P+N 漏电保护器，额定电流80A，动作电流100mA。 | 个 | 150 |
| 338 | 漏电开关9 | 4P 漏电保护器，额定电流100A，动作电流300mA。 | 个 | 155 |
| 339 | 漏电开关10 | 4P 漏电保护器，额定电流125A，动作电流300mA。 | 个 | 398 |
| 340 | 漏电开关11 | 工业用漏电保护器，额定电流160A，动作可调。 | 个 | 1550 |
| 341 | 空气开关1 | 1P 微型断路器，额定电流6A，C型脱扣。 | 个 | 8 |
| 342 | 空气开关2 | 1P 微型断路器，额定电流10A，C型脱扣。 | 个 | 17 |
| 343 | 空气开关3 | 1P 微型断路器，额定电流16A，C型脱扣。 | 个 | 19 |
| 344 | 空气开关4 | 1P 微型断路器，额定电流20A，C型脱扣。 | 个 | 20 |
| 345 | 空气开关5 | 1P 微型断路器，额定电流25A，C型脱扣。 | 个 | 30 |
| 346 | 空气开关6 | 1P 微型断路器，额定电流32A，C型脱扣。 | 个 | 30 |
| 347 | 空气开关7 | 2P 微型断路器，额定电流40A，C型脱扣。 | 个 | 35 |
| 348 | 空气开关8 | 2P 微型断路器，额定电流63A，C型脱扣。 | 个 | 90 |
| 349 | 空气开关9 | 3P 微型断路器，额定电流80A，C型脱扣。 | 个 | 95 |
| 350 | 空气开关10 | 3P 微型断路器，额定电流100A，C型脱扣。 | 个 | 100 |
| 351 | 空气开关11 | 4P 微型断路器，额定电流125A，C型脱扣。 | 个 | 110 |
| 352 | 空气带漏电开关 | 2P 带漏电保护微型断路器，额定电流20A，动作电流30mA。 | 个 | 35 |
| 353 | 三相开关 | 3P 隔离开关，额定电流63A，手柄操作。 | 个 | 85 |
| 354 | 保护开关 | 电动机保护开关，热磁保护，额定电流10A。 | 个 | 485 |
| 355 | 三项四线开关 | 3P+N 隔离开关，额定电流100A。 | 个 | 560 |
| 356 | 端子 | UK系列接线端子，额定电流20A，阻燃材料。 | 个 | 3 |
| 357 | 接线端子 | 导轨式接线端子，额定电流32A，可并线。 | 盒 | 2.5 |
| 358 | 针型接线端子 | 针形冷压端子，0.5-6mm²，红/蓝/黄。 | 包 | 5 |
| 359 | 铜线耳1 | 开口铜接线鼻，10mm²，内孔径6mm | 个 | 0.8 |
| 360 | 铜线耳2 | 开口铜接线鼻，16mm²，内孔径8mm | 个 | 1.4 |
| 361 | 铜线耳3 | 开口铜接线鼻，25mm²，内孔径10mm | 个 | 5 |
| 362 | 接线铜条1 | 铜排，规格30×3mm，长度1米。 | 条 | 9 |
| 363 | 接线铜条2 | 铜排，规格40×4mm，长度1米。 | 条 | 15 |
| 364 | 卡槽 | 标准DIN导轨，35mm宽，长度1米，镀锌。 | 条 | 6.5 |
| 365 | 汇流排 | 零线/地线汇流排，额定电流63A，12位。 | 条 | 23 |
| 366 | 电胶布 | PVC电工绝缘胶带，宽度18mm，长度20米。 | 个 | 2 |
| 367 | 防火电胶布 | 耐火阻燃电工胶带，宽度20mm，长度10米。 | 卷 | 12 |
| 368 | 电池液 | 电瓶补充液，1L/瓶，蒸馏水。 | 瓶 | 3 |
| 369 | 启辉器 | 荧光灯启辉器，4-65W，通用型。 | 个 | 1 |
| 370 | 电容 | CBB61启动电容，4μF/450V，空调/风扇用。 | 个 | 3 |
| 371 | 电子 | 荧光灯电子镇流器，18-40W，220V | 粒 | 4 |
| 372 | 继电器 | 中间继电器，线圈电压AC220V，触点容量10A。 | 个 | 15 |
| 373 | 电感镇流器 | 日光灯电感镇流器，40W，220V。 | 个 | 15.5 |
| 374 | 电源变压器 | 控制变压器，输入220V，输出12V/24V，100VA。 | 个 | 24 |
| 375 | 电子整流器 | LED驱动电源，恒流型，输出12W-40W。 | 个 | 45 |
| 376 | 时间继电器 | 数显时间继电器，AC220V，延时范围0-9999秒。 | 个 | 45 |
| 377 | 污水泵继电器 | 液位自动控制继电器，单相/三相水泵控制。 | 个 | 45 |
| 378 | 断路器 | 塑壳断路器，额定电流250A，3P，分断能力25kA。 | 个 | 105 |
| 379 | 交流接触器 | CJX2系列交流接触器，线圈电压AC220V，额定电流32A。 | 个 | 85 |
| 380 | 时控器 | 微电脑时控开关，AC220V，16A，每天多组定时。 | 个 | 39 |
| 381 | 电热水器漏电保护器 | 电热水器专用漏电保护插头，16A，10mA。 | 个 | 18 |
| 382 | 开关电源 | LED开关电源，12V/24V，100W，IP67防水。 | 个 | 30 |
| 383 | 电源 | 稳压电源，输入AC220V，输出DC12V/5A，功率400W。 | 个 | 80 |
| 384 | LED电源 | LED恒压驱动电源，输出电压12V/24V，功率200W。 | 个 | 70 |
| 385 | 电箱1 | 暗装配电箱，规格12位，铁质，喷塑。 | 个 | 13 |
| 386 | 电箱2 | 暗装配电箱，规格18位，铁质，喷塑。 | 个 | 40 |
| 387 | 电箱3 | 暗装配电箱，规格24位，铁质，喷塑。 | 个 | 53 |
| 388 | 电箱4 | 明装配电箱，规格36位，不锈钢外壳。 | 个 | 65 |
| 389 | 明装电箱 | 明装照明配电箱，8位，塑料外壳，白色。 | 个 | 24 |
| 390 | 控制箱 | 户外防雨控制箱，400×300×200mm，不锈钢。 | 个 | 84 |
| 391 | 三角插头1 | 10A三角插头 | 个 | 4 |
| 392 | 三角插头2 | 16A三角插头 | 个 | 4.6 |
| 393 | 转换插 | 国际旅行转换插头，全球通用，带USB。 | 个 | 15 |
| 394 | 502胶水 | 瞬间粘合剂，10ml/支，通用型。 | 瓶 | 3 |
| 395 | PVC地板胶 | 高粘，环保耐用，500g/桶 | 桶 | 18 |
| 396 | 云石胶 | 大理石胶，AB双组份，1kg/套。 | 套 | 15 |
| 397 | AB胶1 | 环氧树脂AB胶，通用型，1:1混合，1kg/套。 | 套 | 15 |
| 398 | AB胶2 | 金属专用AB胶，高强度，2kg/套。 | 套 | 38 |
| 399 | 108胶水1 | 建筑用108胶，环保型，5kg/桶。 | 桶 | 30 |
| 400 | 108胶水2 | 建筑用108胶，增强附着力，20kg/桶。 | 桶 | 58 |
| 401 | 万能胶 | 万能粘合剂，5kg/罐，橡胶基。 | 罐 | 60 |
| 402 | 玻璃胶1 | 中性硅酮玻璃胶，防霉，300ml/支 | 支 | 15 |
| 403 | 玻璃胶2 | 酸性硅酮玻璃胶，快干，300ml/支 | 支 | 20 |
| 404 | 密封胶 | 聚氨酯密封胶，耐候，500ml/支。 | 支 | 15 |
| 405 | 软结构胶 | 硅酮结构密封胶，高弹性，500ml/支。 | 支 | 25 |
| 406 | 结构胶 | 幕墙结构胶，高模量，500ml/支。 | 支 | 35 |
| 407 | 玻璃胶枪 | 手动胶枪，标准型，金属杆。 | 把 | 15 |
| 408 | 软胶枪 | 手动软管胶枪，适用于软包装胶。 | 把 | 30 |
| 409 | 拉钉枪 | 手动抽芯铆钉枪，适用铆钉规格2.4-4.8mm。 | 把 | 63 |
| 410 | 不锈钢包胶老人扶手 | 304不锈钢包ABS胶扶手，直径35mm，长度480mm。 | 个 | 45 |
| 411 | 折叠扶手1 | 墙壁折叠扶手，不锈钢，承重100kg，600mm | 个 | 105 |
| 412 | 折叠扶手2 | 墙壁折叠扶手，不锈钢，承重100kg，长度750mm。 | 个 | 135 |
| 413 | 麻花钻头1 | 5.2mm 麻花钻头，高速钢，通用型 | 个 | 5 |
| 414 | 麻花钻头2 | 4.2mm 麻花钻头，高速钢，通用型 | 个 | 4 |
| 415 | 麻花钻头3 | 5mm 麻花钻头，高速钢，通用型。 | 个 | 5 |
| 416 | 麻花钻头4 | 7mm 麻花钻头，高速钢，通用型。 | 个 | 7 |
| 417 | 麻花钻头5 | 8mm 麻花钻头，高速钢，通用型 | 个 | 9 |
| 418 | 麻花钻头6 | 10mm 麻花钻头，高速钢，通用型 | 个 | 10 |
| 419 | 麻花钻头7 | 6mm 麻花钻头，高速钢，通用型。 | 个 | 5 |
| 420 | 圆头冲击钻头 | 6-10mm 冲击钻头，合金头，适用混凝土。 | 个 | 10 |
| 421 | 穿墙钻1 | 12mm 穿墙钻头，长度400mm，合金头。 | 个 | 17 |
| 422 | 穿墙钻2 | 20mm 穿墙钻头，长度600mm，合金头。 | 个 | 18 |
| 423 | 玻璃钻头 | 40mm 玻璃开孔钻头，中空金刚石。 | 个 | 18 |
| 424 | 铁开孔器1 | 20mm 金属开孔器，高速钢，适用1.5mm钢板。 | 个 | 18 |
| 425 | 铁开孔器2 | 25mm 金属开孔器，高速钢，适用1.5mm钢板。 | 个 | 23 |
| 426 | 铁开孔器3 | 32mm 金属开孔器，高速钢，适用1.5mm钢板。 | 个 | 27 |
| 427 | 木开孔器1 | 20mm 木工开孔器，三尖齿，适用木板。 | 个 | 9 |
| 428 | 木开孔器2 | 22mm 木工开孔器，三尖齿，适用木板。 | 个 | 13 |
| 429 | 卡簧钳 | 内/外卡簧钳，7寸，通用型。 | 把 | 17 |
| 430 | 胶钳 | 8寸钢丝钳，铬钒钢，绝缘手柄。 | 把 | 20 |
| 431 | 扳手 | 活动扳手，12寸，铬钒钢。 | 把 | 24 |
| 432 | 电笔 | 感应电笔，220V。 | 支 | 15 |
| 433 | 工具包 | 多功能工具包，防水牛津布，多层分区。 | 个 | 65 |
| 434 | 除锈剂 | 金属除锈剂，500ml/瓶，快速渗透 | 瓶 | 38 |
| 435 | 釉面修复剂 | 陶瓷釉面修复膏，白色，450mL/支 | 支 | 30 |
| 436 | 木柜子插销 | 木质柜门插销，不锈钢，长度80mm | 个 | 5 |
| 437 | 插销 | 通用型门插销，不锈钢，长度150mm | 个 | 8 |
| 438 | 防火门插销 | 防火门专用暗插销，不锈钢，耐火1小时，长度140mm。 | 个 | 10 |
| 439 | 不锈钢插销（加长） | 304不锈钢加长插销，长度200mm。 | 个 | 13 |
| 440 | 消防门天地暗插销 | 防火门天地插销套装，暗装式，长度140mm。 | 个 | 17 |
| 441 | 不锈钢焊条 | 不锈钢焊条，规格2.5mm，304材质 | 条 | 2 |
| 442 | 合页 | 普通合页，3寸，铁质镀锌。 | 付 | 5 |
| 443 | 老式合页 | T型合页，4寸，铁质镀锌。 | 付 | 6 |
| 444 | 不锈钢合页 | 304不锈钢合页，4寸，厚度2.5mm。 | 付 | 18 |
| 445 | 铝合金合页 | 铝合金门合页，可拆式，2.5寸。 | 付 | 10 |
| 446 | 门吸1 | 墙装式门吸，不锈钢，可调角度。 | 个 | 10 |
| 447 | 窗帘挂钩 | 窗帘挂钩，1位，不锈钢 | 个 | 0.8 |
| 448 | 挂钩 | 无痕挂钩，透明，1位，承重2kg | 个 | 5.5 |
| 449 | 衣钩1 | 不锈钢衣钩，1位，承重5kg。 | 个 | 5.5 |
| 450 | 衣钩2 | 不锈钢衣钩，5位，承重5kg。 | 个 | 20 |
| 451 | 衣钩3 | 不锈钢衣钩，7位，承重5kg。 | 个 | 22 |
| 452 | 不锈钢挂钩 | 304不锈钢挂钩，6位 | 支 | 22 |
| 453 | 大理石切片 | 干切片，直径105mm，切石材/瓷砖 | 片 | 23 |
| 454 | 地弹簧 | 玻璃门地弹簧，承重80-120kg，调节力，长270*宽106*高50mm。 | 个 | 285 |
| 455 | 闭门器1 | 明装闭门器，力量等级3，适用门重30-45kg。 | 套 | 135 |
| 456 | 闭门器2 | 明装闭门器，力量等级4，适用门重45-65kg。 | 个 | 140 |
| 457 | 闭门器3 | 明装闭门器，力量等级5，适用门重65-85kg。 | 个 | 150 |
| 458 | 隐藏式闭门器 | 暗藏式闭门器，力量等级3，适用木门/防火门。 | 个 | 450 |
| 459 | 扎带1 | 尼龙扎带，长度200mm，宽度4mm，100条/包。 | 包 | 15 |
| 460 | 扎带2 | 尼龙扎带，长度250mm，宽度5mm，100条/包。 | 包 | 20 |
| 461 | 扎带3 | 尼龙扎带，长度400mm，宽度8mm，100条/包。 | 包 | 30 |
| 462 | 小拉手 | 柜门小拉手，铝合金，长度128mm，孔距96mm。 | 个 | 5 |
| 463 | 窗户拉手 | 塑钢窗拉手，锌合金，通用型。 | 个 | 10 |
| 464 | 窗户执手拉手 | 铝合金窗执手，多点锁闭，通用型 | 付 | 13 |
| 465 | 门拉手 | 大门拉手，锌合金，长度200mm，孔距140mm。 | 个 | 20 |
| 466 | 不锈钢可调拉手 | 304不锈钢可调节拉手，长度可调。 | 付 | 70 |
| 467 | 玻璃门拉手1 | 玻璃门夹紧式拉手，不锈钢，长度800mm。 | 个 | 85 |
| 468 | 玻璃门拉手2 | 玻璃门夹紧式拉手，不锈钢，长度1500mm。 | 付 | 139 |
| 469 | 抽屉导轨1 | 三节静音导轨，长度350mm，承重30kg。 | 付 | 15 |
| 470 | 抽屉导轨2 | 三节静音导轨，长度450mm，承重40kg。 | 付 | 18.5 |
| 471 | 窗帘滑轮 | 窗帘轨道滑轮，尼龙材质，静音，6.5*5mm。 | 个 | 1.5 |
| 472 | 窗户轮子 | 塑钢窗滑轮，尼龙滚轮，通用型 | 个 | 10 |
| 473 | 带螺杆轮子 | 万向带刹车轮，轮子直径50mm，螺杆M8。 | 个 | 14 |
| 474 | 轮子 | 万向轮，尼龙，直径100mm，承重30kg/个。 | 个 | 27 |
| 475 | 弹力轮1 | 弹性脚轮，直径75mm，带刹车，承重50kg。 | 个 | 45 |
| 476 | 弹力轮2 | 重型脚轮，直径100mm，带刹车，承重80kg。 | 个 | 60 |
| 477 | 平板车轮子 | 手推车实心轮，直径200mm，橡胶胎 | 个 | 28 |
| 478 | 医用圆筒轮 | 医用器械脚轮，带刹车，直径75mm，静音。 | 个 | 33 |
| 479 | 金汤水不漏 | 快干防水堵漏王，5kg/袋，灰色。 | 包 | 35 |
| 480 | 配钥匙1 | 月牙匙 | 把 | 13.5 |
| 481 | 配钥匙2 | 天地锁 | 把 | 20 |
| 482 | 配钥匙3 | 叶片钥匙 | 把 | 23 |
| 483 | 配钥匙4 | 黑胶钥匙（定制） | 个 | 63 |
| 484 | 钥匙圈1 | 不锈钢钥匙圈，48位 | 个 | 30 |
| 485 | 钥匙圈2 | 不锈钢钥匙圈，36位 | 个 | 25 |
| 486 | 羊角锤 | 羊角锤，0.7kg，木柄，拔钉用。 | 把 | 15 |
| 487 | 斧子 | 木工斧，1.5kg，钢头，木柄。 | 把 | 16 |
| 488 | 锯弓 | 钢锯架，可调长度，配高速钢锯条 | 把 | 18 |
| 489 | 小一字、十字螺丝刀 | 长度50*120mm，塑胶手柄 | 支 | 10 |
| 490 | 开口扳手 | 双头开口扳手，13-15mm，铬钒钢。 | 把 | 7 |
| 491 | 多功能水槽扳手 | 多功能水管扳手，可调节，20-32mm | 把 | 15 |
| 492 | 卷尺 | 钢卷尺，3米，公英制双刻度 | 把 | 6.5 |
| 493 | 介刀 | 美工刀，18mm，可更换刀片。 | 把 | 4 |
| 494 | 美工刀片 | 美工刀片，18mm，9mm厚度，10片/盒。 | 盒 | 4 |
| 495 | 沙纸 | 干磨砂纸，粒度280# | 张 | 0.5 |
| 496 | 沙纸架 | 砂纸架，手持式，通用型。 | 个 | 6 |
| 497 | 批灰刀 | 油灰刀，5寸，不锈钢刀头。 | 把 | 6 |
| 498 | 小胶桶 | 手提小胶桶，容量5L，塑料。 | 个 | 5 |
| 499 | 空调遥控器 | 格力/美的通用空调遥控器，LCD显示。 | 个 | 20 |
| 500 | 分体空调万能遥控器 | 全品牌空调万能遥控器，可学习。 | 个 | 21 |
| 501 | 小铁链 | 铁链条，直径3mm，长度2米。 | 条 | 5 |
| 502 | 铁链 | 铁链条，直径5/6/8mm，长度2米。 | 条 | 8.7 |
| 503 | 钢钉 | 水泥钢钉，长度25-40mm | 斤 | 6 |
| 504 | 铁钉 | 普通圆钉，长度30mm | 斤 | 8 |
| 505 | 柳钉 | 抽芯铝铆钉，规格4×10mm，100个/盒。 | 盒 | 24 |
| 506 | 膨胀螺丝1 | 8×60mm 塑料膨胀管+螺丝 | 个 | 0.4 |
| 507 | 膨胀螺丝2 | 8×80mm 塑料膨胀管+螺丝 | 个 | 0.6 |
| 508 | 膨胀螺丝3 | 8×100mm 塑料膨胀管+螺丝 | 个 | 0.8 |
| 509 | 膨胀螺丝4 | 8×120mm 塑料膨胀管+螺丝 | 个 | 1 |
| 510 | 螺丝刀 | 长度140mm，十字/一字，塑胶手柄 | 根 | 10 |
| 511 | 螺丝 | 自攻螺丝，长度35mm，十字沉头 | 斤 | 18 |
| 512 | 内六角螺丝 | 内六角圆柱头螺钉，6×20mm，不锈钢 | 公斤 | 25 |
| 513 | 自攻螺丝1 | 自钻自攻螺丝，长度25mm，100个/盒。 | 盒 | 25 |
| 514 | 自攻螺丝2 | 自钻自攻螺丝，长度40mm，100个/盒。 | 盒 | 25 |
| 515 | 沉头螺丝 | 沉头自攻螺丝，长度30mm，十字，2000粒/盒。 | 盒 | 45 |
| 516 | 拉爆 | 内膨胀螺栓，M8×80mm，金属材质 | 个 | 0.5 |
| 517 | 壁虎顶爆 | 内迫膨胀螺栓，M10×80mm，重型 | 个 | 2 |
| 518 | 螺杆 | 全螺纹螺杆，长度60mm，不锈钢。 | 个 | 0.4 |
| 519 | 铁丝1 | 镀锌铁丝，直径1.0mm | 扎 | 5 |
| 520 | 铁丝2 | 镀锌铁丝，直径1.2mm | 扎 | 15 |
| 521 | 铁丝3 | 镀锌铁丝，直径1.6mm | 扎 | 58 |
| 522 | 铁丝4 | 黑铁丝，直径2.0mm | 扎 | 132 |
| 523 | 万用表 | 数字万用表，自动量程，带NCV非接触测电。 | 块 | 108 |
| 524 | 一炮通 | 高压充打一体，储气量约3300mL，适用管径φ10mm~φ120mm | 个 | 128 |
| 525 | 污水泵1 | 潜污泵，380V，功率3kW，扬程30米，口径2寸。 | 台 | 1450 |
| 526 | 污水泵2 | 潜污泵，380V，功率5.5kW，扬程33米，口径2.5寸。 | 台 | 2230 |
| 527 | 应急污水污物潜水泵 | 应急潜水泵，便携式，汽油机驱动，380V，功率3kw，扬程30米，口径2寸。 | 台 | 1470 |
| 528 | 全自动污水提升泵 | 自动控制污水提升泵，220V，功率500W，扬程5米。 | 台 | 530 |
| 529 | 绝缘水鞋 | 电工绝缘胶鞋，25kV耐压，尺码39-44。 | 双 | 90 |
| 530 | 绝缘手套 | 电工绝缘手套，耐压25kV，尺码L。 | 双 | 205 |
| 531 | 风批头1 | 风动螺丝批头，长度60mm | 支 | 5 |
| 532 | 风批头2 | 风动螺丝批头，长度150mm | 支 | 10 |
| 533 | 热熔胶 | 热熔胶棒，直径7mm/11mm，长度200mm。 | 条 | 0.9 |
| 534 | 热熔头 | 热熔胶枪用发热芯，通用型，220V | 个 | 10 |
| 535 | 打气筒 | 高压打气筒，通用气嘴 | 个 | 23 |
| 536 | 钢锯条 | 高速钢锯条，长度300mm，18齿/24齿。 | 条 | 2 |
| 537 | 有机玻璃板 | 亚克力板，厚度3mm，尺寸1220*2440mm，透明。 | 块 | 180 |
| 538 | 圆方纸巾盒 | 卫生间纸巾盒，不锈钢/塑料，壁挂式，280*130mm。 | 个 | 35 |
| 539 | 窗户铰链 | 平开窗铰链，不锈钢，长度250mm。 | 付 | 20 |
| 540 | 电视机吊顶支架 | 65寸电视机吊架，可伸缩旋转，承重30kg。 | 付 | 95 |
| 541 | 防蚊闸1 | 地漏防蚊虫闸，不锈钢，300*500mm | 个 | 22 |
| 542 | 防蚊闸2 | 地漏防蚊虫闸，不锈钢，400*600mm | 个 | 25 |
| 543 | 防蚊闸3 | 地漏防蚊虫闸，不锈钢，450*750mm | 个 | 40 |
| 544 | 窗帘轨道 | 静音窗帘轨道，铝合金，单轨。 | 条 | 25 |
| 545 | 除霉剂 | 墙面除霉剂，5kg/桶。 | 桶 | 53 |
| 546 | U型混水阀 | U型冷热水混水阀，4分，面盆用。 | 个 | 45 |
| 547 | 百叶扇 | 面板尺寸236/236mm，开孔尺寸195*195mm，功率30W | 台 | 65 |
| 548 | 窗式排气扇 | 窗户安装排气扇，功率30W，直径200mm。 | 台 | 95 |
| 549 | 排气扇 | 天花板排气扇，功率40W，尺寸300×300mm。 | 套 | 95 |
| 550 | 管道排气扇1 | 管道式排气扇，功率60W，风量150m³/h。 | 台 | 115 |
| 551 | 管道排气扇2 | 管道式排气扇，功率100W，风量250m³/h。 | 台 | 150 |
| 552 | 壁扇 | 壁挂式电风扇，功率50W，三档调速，机械控制。 | 台 | 185 |
| 553 | 玻璃夹 | 玻璃门夹，304不锈钢，适用厚度10-12mm。 | 套 | 45 |
| 554 | 温湿度表 | 指针式温湿度计，壁挂，量程-10~50℃。 | 个 | 15 |
| 555 | 加厚铝梯 | 人字梯，高度2米，铝合金，承重150kg。 | 部 | 260 |
| 556 | 热缩管 | 热缩套管，直径Φ3-Φ20mm，1米/根，多种颜色。 | 根 | 1 |
| 557 | 黄腊管 | 电工黄腊管，阻燃，直径8mm/10mm | 条 | 1.5 |
| 558 | 通厕管 | 管道疏通弹簧，手动，长度3米，带手柄。 | 条 | 15 |
| 559 | 黑色波纹管 | PP阻燃波纹管，直径20mm，5米/卷 | 卷 | 29 |
| 560 | 带铁波纹管 | 金属包塑波纹管，耐腐蚀，直径25mm，20米/卷。 | 卷 | 35 |
| 561 | 水管 | PVC给水管，规格19mm/23mm，50米/卷。 | 卷 | 265 |
| 562 | 不锈钢高压波纹管 | 304不锈钢波纹管，通径2寸，长度36cm，耐压2.5MPa。 | 条 | 279 |
| 563 | 镀锌水管 | 镀锌钢管，DN20 | 米 | 17 |
| 564 | 镀锌方通 | 镀锌方管，规格20×20×1.5mm，6米/根。 | 根 | 58 |
| 565 | 保护膜 | 宽度1米，厚度0.05mm，200米/卷。 | 卷 | 15 |
| 566 | 遮蔽膜 | 装修遮蔽膜，2.4*15米/卷，一次性，带粘边。 | 卷 | 20 |
| 567 | 电梯保护膜 | 电梯专用保护膜，自粘，宽度20cm*100米，耐划。 | 卷 | 95 |
| 568 | 键盘走轨 | 键盘抽屉导轨，长度280mm，承重10kg。 | 付 | 25 |
| 569 | 石膏粉 | 建筑石膏粉，20kg/袋，初凝时间≥6分钟。 | 包 | 38 |
| 570 | 腻子粉 | 内外墙腻子粉，20kg/袋，耐水型。 | 包 | 25 |
| 571 | 腻子膏1 | 内外墙腻子膏，2.5kg/包，即用型 | 包 | 30 |
| 572 | 腻子膏2 | 内外墙腻子膏，20kg/桶，耐水型 | 桶 | 85 |
| 573 | 云石切片 | 石材切割片，直径105mm，干湿两用 | 片 | 23 |
| 574 | 手磨机切片 | 角磨机切割片，直径100mm，厚度1.0mm，金属用。 | 片 | 1.3 |
| 575 | 金钢砂打磨片 | 银色磨片，直径100mm，砂宽25mm | 片 | 10 |
| 576 | 泡沫双面胶1 | 高密度泡沫双面胶，宽度20mm，厚度2mm，10米/卷。 | 卷 | 3 |
| 577 | 泡沫双面胶2 | 高密度泡沫双面胶，宽度20mm，厚度3mm，10米/卷。 | 卷 | 4 |
| 578 | 双面胶1 | 无基材双面胶，宽度20mm，20米/卷 | 卷 | 2 |
| 579 | 双面胶2 | 无基材双面胶，宽度30mm，20米/卷 | 卷 | 3 |
| 580 | 透明胶纸 | 透明封箱胶带，宽度48mm，长度50米，黄色。 | 个 | 4 |
| 581 | 美纹纸 | 美纹纸胶带，宽度18mm/24mm，长度50米。 | 卷 | 2 |
| 582 | 胶塞 | 塑料膨胀胶塞，6mm/8mm/10mm，100个/盒。 | 盒 | 9 |
| 583 | 烟斗胶 | 烟斗铰链安装胶，快干，50g/支。 | 支 | 5 |
| 584 | 绑带 | 魔术贴绑带，长度200mm，宽度20mm | 条 | 9 |
| 585 | 警示带 | 塑料警示带，红白相间，宽度50mm，长度100m。 | 个 | 10 |
| 586 | 安全隔离带 | 涤纶警示带，黄白警绒线，宽度50mm，长度100m | 盒 | 15 |
| 587 | 不锈钢加厚排队护栏拉带 | 304不锈钢杆，可伸缩，带底座，高900mm*宽320mm*2m。 | 个 | 68 |
| 588 | 玻璃纸 | 静电玻璃贴膜，磨砂/透明，宽600mm*长10m | 张 | 60 |
| 589 | 防火发泡剂 | 聚氨酯防火发泡剂，900g/支，B1级。 | 支 | 20 |
| 590 | 防火泥 | 有机防火堵料，30kg/箱，柔性。 | 箱 | 95 |
| 591 | 空调泥 | 空调孔密封泥，防水阻燃，可塑形，150g/个。 | 个 | 3 |
| 592 | 门扣 | 橱柜门扣，磁吸式，透明，3寸 | 个 | 3 |
| 593 | 门吸2 | 地装式门吸，不锈钢，隐形安装，长度100mm。 | 个 | 10 |
| 594 | 疏通剂 | 管道疏通剂，液状，400g/瓶，强效 | 瓶 | 15 |
| 595 | 通渠粉 | 管道疏通粉，500g/瓶，适用油污堵塞。 | 瓶 | 23 |
| 596 | 下水疏通器 | 手摇管道疏通器，长度3米，带多种转头。 | 条 | 15 |
| 597 | 喷壶 | 压力喷壶，容量2L，可调节雾化。 | 个 | 18 |
| 598 | 铁盖板 | 线盒盖板，尺寸80*80mm，孔径约60mm | 个 | 0.6 |
| 599 | 透明镜片 | 亚克力透明镜片，厚度3mm，尺寸300×300mm。 | 片 | 1 |
| 600 | 喉扣 | 水管管卡，不锈钢，适用直径20-25mm。 | 个 | 2 |
| 601 | 角码 | 不锈钢角码，规格30×30×30mm，厚度2mm | 个 | 2 |
| 602 | 铁开关盒 | 铁质明装开关盒，长度77mm*宽度38mm*深度40mm。 | 个 | 2 |
| 603 | 对接头 | 线管直接头，PVC，规格20mm/25mm。 | 条 | 5 |
| 604 | 内六角 | 内六角扳手套装，9件，尺寸1.5-10mm。 | 套 | 20 |
| 605 | 塑钢土 | 水中可固化塑钢土，AB双组份，100g/套。 | 套 | 20 |
| 606 | 排插1 | 插线板，3位，总控开关，线长3米 | 个 | 35 |
| 607 | 排插2 | 插线板，6位，带USB，线长5米。 | 个 | 55 |
| 608 | 铝克漏贴 | 铝箔丁基防水胶带，宽度10cm，长度15米。 | 卷 | 28 |
| 609 | 铝塑板 | 铝塑板，厚度4mm，尺寸1220×2440mm，多种颜色。 | 块 | 189 |
| 610 | 液位探头 | 浮球液位开关，不锈钢，电缆长度2米。 | 条 | 39 |
| 611 | 消防水池液位报警 | 消防水池液位控制器，带高低水位报警，220V。 | 套 | 795 |
| 612 | 电视支架 | 32-85英寸电视机挂架贴墙支架，称重50kg | 付 | 45 |
| 613 | 伸缩晾衣架 | 智能晾衣架隐形隐藏式伸缩晾衣杆自动折叠升降照明，主机尺寸长（823*宽302*高70mm）±5mm | 套 | 530 |
| 614 | 水表 | 旋翼式冷水水表，DN15，计量等级B级。 | 套 | 165 |
| 615 | 温控阀 | 暖气恒温阀，自动控温，DN15。 | 套 | 78 |
| 616 | 天花板 | 600×600mm铝扣板，厚度0.6mm（定制） | 块 | 25 |
| 617 | 安全帽 | 玻璃钢 | 顶 | 33 |
| 618 | 普通水泥 | 32.5R普通硅酸盐水泥，5kg/包。 | 包 | 45 |
| 619 | 沙子 | 细粒河沙，水洗，2.5kg/包。 | 包 | 10 |
| 620 | 卫生间隔断合页 | 304不锈钢卫生间合页，承重强，耐腐蚀。 | 付 | 25 |
| 621 | 卫生间隔断座 | 卫生间隔断地脚，不锈钢，高度150mm。 | 付 | 20 |
| 622 | 免打孔卫生间手机架子 | 免打孔浴室手机架，吸盘式，防水，长123mm宽198mm | 个 | 18 |
| 623 | 平板小推车 | 橡胶轮手推车，载重300kg，平板式长900*宽600mm。 | 台 | 150 |

注：

（1）本项目核心产品为：263.电线2 。如同时有两家或两家以上（均为制造商的合法代理商）通过资格审查及符合性审查的合格响应人所投核心产品为相同品牌的，按一家响应人计算。在此种情况下，以其中报价最低的供应商参加采购；报价相同的，由采购委员会采取随机抽取方式确定一个参加采购的响应人，其他响应无效。

（2）根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务采购响应管理办法》第六十条规定：采购委员会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在采购现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，采购委员会应当将其作为无效响应处理。若采购委员会成员对是否须由响应人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定采购委员会的意见。

（3）备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受响应人选用进口产品参与响应；注明“接受进口”的产品允许响应人选用进口产品参与响应，但不排斥国内产品。

（4）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以“财库【2007】119号文”和“财办库【2008】248号文”的相关规定为准。

- （三）技术要求

- 1.响应人须承诺满足货物清单内所有项目要求

- 2.涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为0-15ML、0-21ML、1-12ML、9-20ML、6-21ML、9ML等情形均视为负偏离。

- （四）报价要求

1、本项目采用投标折扣率的方式报价，折扣率 0＜折扣率≤1。

“折扣率”填写要求：

1）填写要求： 0＜折扣率≤1，未按此要求填写将作投标无效处理。

2）填写的“折扣率”应为小数（最多保留两位小数），如0.95、0.80、0.78；

3）投标人参与投标只允许填报一个“折扣率”，不允许填报2个（或以上）的“折扣率”；填报了2个或以上“折扣率”的，其投标将直接作投标无效处理；

4）“折扣率”缺填、漏填将直接作投标无效处理。

2、投标报价应包括货物成本、运输成本、法定税费和企业的利润等全部费用。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标供应商与采购单位签定的合同金额，合同期限内不做调整；

3、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，报价明显低于其他通过资格及符合性审查的投标人的报价，供应商必须做出报价合理性说明（格式自定），证明低价不会影响产品及服务的质量或者导致不能诚信履约，必要时提交相关证明材料。

3.1供应商的报价说明是否合理，由评委会判定，如评委会认为该报价低于成本价则作投标无效处理。

3.2如该报价成为中标价格，该项目将成为重点监管、重点验收项目。

4、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复；

5、除非采购人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报。投标人未填报，在实施后，视作该项费用已包括在其它有价款内，不得申请额外支付；

6、投标人可先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；

7、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

（五）结算方式

1.采购清单内的物资品种及规格，最终成交物资品种和数量以实际采购量为准。实际结算金额 = 实际采购数量×（货物清单中货物的最高单价限价×中标折扣率）

2.采购清单外的物资，可另行协商采购，供应商须承诺其报价不高于市场同类产品的95%，并提供京东或淘宝等第三方平台报价为参考。

实际结算金额 = 实际供货数量×(询价最高限价单价×中标折扣率)

- 所有物资的报价包括但不限于产品价格、运输费、装卸费、保险费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。须开具国家正规发票，按月进行结算。

- 本项目最高支付上限为预算金额，供货期限满一年或者达到最高支付上限，则项目合同自动终止，以先到者为准。

（六）商务要求（以下商务条款为合同的组成部分）

1.服务期限

（1）本项目自合同签订之日起一年，合同期满前，采购单位将对中标单位总体质量进行考核，考核不合格采购方有权提前终止合同。

（2）本次项目合同期满后，采购单位可依据对中标供应商的考核情况以及《深圳经济特区政府采购条例》第三十八条的规定及对中标单位的考核情况考虑续签合同，但整个合同的履行期限不得超过24个月，合同一年一签，协议期内所有合同实质性条款不得改变。

（3）合同服务期限需明确到具体日期，续签合同日期须与合同到期日期衔接。

2.交货要求

（1）时间和地点：中标供应商在收到采购方需求后应：紧急情况下30分钟内，非紧急情况下2小时内将货物提交至指定地点，部分需定制货物需在3天内交货，交货地点为采购方指定地点。

（2）验收条件：使用科室按招投标文件要求验货合格后办理入库、签字确认，做为结算凭证。

3.售后服务要求

（1）如中标供应商未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标供应商应承担延期交货和延期服务的违约责任，如货物未达到要求，免费更换，累计2次，扣除当月货款的1%做为违约处罚，累计5次及以上，采购方有权单方面解除合同。

（2）电子产品及配件免费保修期  1  年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，部分电子产品及配件全部免费维修或更换。

# 第三章  响应文件模板

请供应商填写下述第三章响应文件内所有内容，打印并每页盖章后密封携带至谈判地点（仅正本一份），并于谈判开始时上交招标采购办工作人员。供应商须同时准备PDF格式响应文件盖章扫描件于：

2025年12月29日10:30至16:00期间（即开标后）

发送至邮箱zbcgb02@szftzy.cn内。（未在指定时间发送的将视为无效响应）

广州中医药大学深圳医院（福田）货物类采购响应文件

供应商名称：

被授权人/法人：

联系方式：

项目名称：采购五金材料供应商

项目编号：FTZXJY-2025-00414

年度支付限额：¥370000.00元

采购方式：询价（最低价法）

谈判日期：2025年12月29日

一、供应商基本情况表

填表单位（加盖公章）：                              填表日期：   年   月   日

| 采购单位 |  | 广州中医药大学深圳医院（福田） |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响 应 ）供应商 |  |  |  |  | 供应商统一社会 信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  |  | 劳动合同关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

★1、响应（响应）供应商须如实填报《供应商基本情况表》并加盖响应（响应）供应商公章。

★2、响应（响应）供应商需提供法定代表人、主要经营负责人、项目响应授权代表人、项目负责人、主要技术人员、响应文件编制人员在响应（响应）截止日前最近一个月载有社保部门或税务部门公章的社会保险证明材料（如因主管部门原因最近一个月的社保证明无法提供，可往前顺延一至二个月）。

注：1)响应（响应）供应商应如实提供上述人员的社会保险证明，如社会保险未由响应（响应）供应商缴纳，亦须提供相应单位为其缴纳的社会保险证明。

2)如因为主管部门原因无法提供社保证明的，需提供主管部门官方通知证明（或官网公告截图）。

3)如响应（响应）供应商为新成立单位且成立时间不足一个月或相关人员任职不足一个月，无法提供社保证明的，应提供加盖响应（响应）供应商公章的情况说明或者证明材料。

4)如为退休人员，无法提供社保证明的，应提供加盖响应（响应）供应商公章的情况说明或者证明材料。

5)如为依法不需要缴纳社会保险或因为单位特殊性质、人员特殊情况等原因无法提供社保证明的，应提供加盖响应（响应）供应商公章的情况说明或者证明材料。

6)如本项目未安排项目响应授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，相关人员信息可填写“无”，无需提供未安排人员的社保证明。

7）本表中填报的人员姓名、身份证号码、缴纳社会保险单位应与社保证明材料中显示的信息相同。

8）响应（响应）供应商未按要求填报《供应商基本情况表》或未加盖公章或未按要求提供证明材料的，将按响应（响应）无效处理。

★3、如审查发现响应（响应）供应商填报信息与其他平台查询结果不一致，将要求供应商在评审期间合理的时间内提供书面说明，供应商未按要求提供书面说明的，将导致响应（响应）无效。

二、报价表

项目编号：FTZXJY-2025-00414

项目名称：采购五金材料供应商

| 报价项目 | 年度支付限额（元） | 最终报价（折扣率） |
| --- | --- | --- |
| 采购五金材料供应商 | ¥370000.00 |  |

注：

1.请附详细货物清单及单价报价表，格式自拟

2.响应文件内报价为最终报价，若参与谈判供应商报价一致，将采取现场抽签方式确定成交供应商。

法定代表人或被授权人签名：

响应单位公章：

三、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：          系                        的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的响应文件、进行合同响应、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标人为法人的请提供联系方式：

供应商（盖章）：

日  期：       年    月   日

说明：1. 本证明书要求响应人提供加盖公章后的原件方为有效。

- 须提供法定代表人的身份证复印件（附后）。

- 3.社保证明：响应人在响应时应提供法定代表人在响应单位缴纳的近三个月任意一个月的社保证明文件。如供应商未按以上要求提供证明文件，则无法通过符合性检查。

四、法定代表人授权书（谈判人员为法人则本项不需要）

致：广州中医药大学深圳医院（福田）：

（响应人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵采购代理公司组织的   (项目名称)（项目编号）                       项目的采购响应活动，代表本公司处理采购响应活动中的一切事宜。包括但不限于：响应、参与开标、谈判、签约等。响应人代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。响应人代表无转委权。特此授权。

本授权书于       年   月    日签字生效，特此声明。

被授权人：                     职务：

联系电话：                     手机：

身份证号码：

响应人（盖章）：

法定代表人（签名）：

被授权人（签名）：

说明：1.本授权委托书要求响应人提供有代理人签字、法定代表人的签字（或盖私章）和加盖公章后的原件方为有效；

2.提供代理人的身份证复印件（附后）。

3.社保证明：响应人在响应时应提供响应授权代表在响应单位缴纳的近三个月任意一个月的社保证明文件，如响应人为新成立企业且成立时间不足三个月或授权代表为新入职员工无法提供的社保证明的，应提供承诺函，承诺相关人员为供应商本单位员工。如供应商未按以上要求提供证明文件，则无法通过符合性检查。

- 五、营业执照及相关资质

- 1.供应商营业执照

六、信用记录证明

1）深圳市政府采购诚信档案一般行政处罚记录（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html）

2）信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）

3）政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）

七、实质性条款响应情况表

项目名称：___________________________________

采购项目编号：_______________________

| 序号 | 采购文件要求内容 | 响应文件响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目采购需求 |  |
| 2 | 完全满足本项目报价要求 |  |

填写说明：

1.上表所列内容为不可负偏离条款。出现负偏离或未响应的，将导致响应无效。

2.“响应人响应情况”一栏应如实填写“响应”或“不响应”。

3.上表与响应文件其它内容冲突的，以上表为准。

响应人名称（单位盖公章）：______________________________________________________

法定代表人或响应人授权代表（签名或盖章）：_____________ 职务：_______ 日期________

- 八、政府采购响应及履约承诺函

致：广州中医药大学深圳医院（福田）

我公司承诺：

1.我公司本采购项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司参与该项目响应，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他响应人的竞争行为，不损害采购人或者其他响应人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作响应无效处理。

7.我公司如果成交，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本公司在响应中所作的一切承诺履约。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临响应无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取成交；我公司对本项目的报价负责，成交后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我公司在响应中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目成交资格时，响应保证金将不被退还，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司成交本项目，我公司的报价明显低于其他响应人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对响应文件中全部响应资料的真实性负责，如被证实我公司的响应文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

10.我公司承诺不非法转包、分包。

11.我司承诺不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动情形。

12.我司承诺不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

日期：    年    月   日

- 九、其它相关证明文件（如有）

# 第四章  合同模板

（拟签订的合同文本）

重要说明：采购人在签订合同前有权依据采购文件要求和项目实际情况对以下合同内容进行删改或补充。

# 政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲  方(全称):                          (采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方 1(全称)：                         (供应商)

乙方2(全称)：                          (联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

乙方3(全称)：                          (联合体成员供应商或其他合同主体)(如有)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购/谈判文件等采购文件、乙方的《响应(响应)文件》及《成交(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1)采购项目名称：

采购项目编号：

(2)采购计划编号：

(3)项目内容：

采购标的及数量(台/套/个/架/组等):

品牌：                           规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：       品牌：       型号：

关键部件：       品牌：       型号：

关键部件：       品牌：       型号：

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是， 《政府采购品目分类目录》底级品目名称：        数量：        金额：

口否

(4)政府采购组织形式：口政府集中采购  口部门集中采购  □分散采购

(5)政府采购方式：□公开采购 口邀请采购 □竞争性谈判 □竞争性磋商

口询价 □询价 □框架协议 □其他：

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6)成交(成交)采购标的制造商是否为中小企业：口是     口 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同):□是 □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是  □否

成交(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：口是  口否

成交(成交)采购标的制造商是否为监狱企业：□是    口否

(7)合同是否分包：□是       口否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写):

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型):

口大型企业  口中型企业  口小微型企业

口残疾人福利性单位 口监狱企业 □其他

(8)成交(成交)供应商是否为外商投资企业：口是      口否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资 口部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品：

口是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：         金额：

国 别 ：         品牌：         规格型号：

口否

(10)是否涉及节能产品：

口是， 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

口强制采购       口优先采购

口否

是否涉及环境标志产品：

口是， 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

口强制采购       口优先采购

口否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

口强制采购       口优先采购

口否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

口是       口否      口不涉及

2. 合同金额

(1)合同金额小写：

大写：

分包金额(如有)小写：

大写：

(注：固定单价合同应填写单价和单价限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项):

口固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 口绩效激励 口其他

(3)付款方式(按项目实际勾选填写):

口全额付款：  ( 应 明 确 一 次 性 支 付 合 同 款 项 的 条 件 )

口分期付款：  (应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩) ,其中涉及预付款的： (应明确预付款的支付比例和支付条件)

口成本补偿：  (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

口绩效激励：  (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1)起始日期：     年    月    日，完成日期：     年    月    日。

(2)履约地点：

(3)履约担保：是否收取履约保证金：口是   口 否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

(4)分期履行要求：

(5)风险处置措施和替代方案：

4. 合同验收

(1)验收组织方式：口自行组织 □委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：口是 口否

是否邀请专家参加验收：口是 口 否

是否邀请服务对象参加验收：口是 口否

是否邀请第三方检测机构参加验收：口是  口否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：         口否

是否存在破坏性检测：□是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

口否

验收组织的其他事项：

(2)履约验收时间： (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

(3)履约验收方式：口一次性验收

口分期/分项验收： (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4)履约验收程序：

(5)履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6)履约验收标准：

(7)是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：口是 口否

(8)履约验收其他事项： ( 产 权 过 户 登 记 等 )

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)成交(成交)通知书

(5)响应(响应)文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件，图纸

(8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自                            生效。

7. 合同份数

本合同一式    份，甲方执    分，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：      年    月    日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单 位或采购文件约定的合同甲方) |  | 乙方(供应商) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称(公章或 合同章) |  | 单位名称(公章或 合同章) |  |
| 法定代表人 或其委托代理人 (签章) |  | 法定代表人 或其委托代理人 (签章) |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代 码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |